Приложение  № ___

к договору

№____________от _________

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ.

ФОРМАТЫ

## Общее

Подрядчик должен обеспечить соответствие с нижеуказанной документацией и требованиями по качеству оборудования/материалов.

## Обозначение и формат

Документы должны выполняться в одном из следующих форматов A1, A2, A3 или A4 (не A0).

Документы должны иметь обозначение, состоящее из номера настоящего Договора, номера документа, названия/номера проекта, оборудования/номера бирки. Номер заказа Продавца/Изготовителя и номер документа также должны быть обозначены в документе.

Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком систему обозначений и оформления принятую для выпуска документации до начала производства работ.

Вся документация, предназначенная для проверки и окончательного выпуска должна быть на  русском языке.

Габариты и единицы измерения должны соответствовать системе единиц СИ.

Документы должны быть достаточно четкими и читаемыми для файлирования и хранения в электронном / бумажном виде. Вся документация должна быть на русском и английском языках. Документация на русском языке является приоритетной в толковании спорных ситуаций. Используемые единицы измерения системы СИ.

Документы, имеющие формат больше А4 должны быть сложены, а их идентификационный номер обозначен в правом нижнем углу.

Документы, заверенные в окончательном виде, требуются в электронном виде в редактируемом (*.doc, *.xls, *.dwg) и не редактируемом формате (*.pdf) в подписанном виде. Приоритетный формат для графической информации на электронном носителе *.dwg. Графики в формате *.xer. Результаты оценки рисков должны быть представлены в формате программного обеспечения Risk Analysis (*.plan)

## Передача документов

Документы должны передаваться через Отдел контроля за оборотом документации Заказчика.

Список технических документов подготовленных к передаче Заказчику должен включать, но не ограничиваться документами указанными в пункте 9.0. В таблице указано, какие документы должны предварительно передаваться для проверки, а также те документы, которые должны быть внесены в материалы проекта в виде Журнала регистрации производителя и Руководство по монтажу (ЖДП), эксплуатации и техническому обслуживанию (МЭТ).

Подрядчик должен подготовить перечень документов для обозначения всей требуемой документации. Данный список должен использоваться для отслеживания дат передачи документации, статуса редакций и статусов утверждения отдельных документов.

Количество документов, представляемых для проверки, должно быть следующим: (в скобках указаны количество документов, заверенных в окончательном виде).

| Представляемые для проверки | Представляемые заверенными в окончательном виде |
| --- | --- |
| Чертежи – в электронном виде | (6 копий) + в электронном виде |
| Документы – в электронном виде | (6 копий) + в электронном виде |
| Материалы проекта – в электронном виде | (оригинал + 2 копии) + в электронном виде |

Подрядчик должен выполнить проверку всей документации перед передачей.

Документы должны иметь титульный лист, на котором указан статус утверждения документа.

Представленные документы должны проверяться Заказчиком. Заказчик будет указывать статус проверки/утверждения возвращенных документов. Подрядчик должен проверить документы, внести по необходимости корректировки по комментариям Заказчика сделанные при проверке и повторно представить документ Заказчику.

## Передача данных в электронном виде

В дополнение к вышеуказанным бумажным копиям, отдельные проектные чертежи и другие документы, такие как перечни КИПиА, инструкции по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию, графики и т.д. должны иметься в электронном виде. Подрядчик должен использовать тот же стандарт программного обеспечения, что и Заказчик, например:

- Microsoft Word ™

- Microsoft Excel ™

- Autocad ™ (версия 2004 или новее)

- Oracle Primavera P6

- Risk Analysis

## Справочники

Документы, включенные в справочники Подрядчика, должны файлироваться в папках с 3 фиксирующими кольцами.

Папки должны обозначаться на лицевой стороне обложки и корешке с указанием названия/номера проекта, номера бирки и иметь заголовок Журнал данных производителя (ЖДП) или Руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию (МЭТ).

В МЭТ должны указываться следующие категории и документы.

| Документ | Краткая характеристика |
| --- | --- |
| Описание оборудования | Информация общего характера, например, габариты, вес, отдельно поставляемые изделия, временные крепления и т.д. |
| Монтаж | Подробные инструкции для обеспечения безопасного и эффективного монтажа и пусконаладочных работ/испытания. Описание любого необходимого специнструмента. Требования по смазочным веществам. |
| Эксплуатация | Описание работы оборудования. Подробная информация по безопасной эксплуатации, средствам управления, требования по подготовке операторов, запуск/отключение. |
| Техническое обслуживание | Подробная информация по требованиям планового техобслуживания, инструкции по охране труда, графики смазки, профилактические/корректирующие мероприятия, грузоподъемные работы, демонтаж, капремонт, повторная сборка и повторная передача в эксплуатацию. |
| Специнструмент | Перечень требуемого специнструмента и его использование. |
| Запчасти | Описание рекомендуемых запчастей для пусконаладочных работ и эксплуатации. |
| Чертежи | Перечень требуемых чертежей, с указанием применения для монтажа, эксплуатации оборудования и технического обслуживания. |
| Устранение неисправностей | Подробное описание возможных неполадок, их причины, следствия и способы устранения. |

Журнал данных производителя должен включать в себя следующие документы и категории (ниже), а также содержать документы, указанные в таблицах документации в пункте 9.0.

| Раздел 1 | Ведомость недоделок, Журнал согласований изменений объемов, Согласования изменений объемов / Отказы от требований. |
| --- | --- |
| Раздел 2 | Документы по качеству |
| Раздел 3 | Координирующие документы |
| Раздел 4 | Документы по механике |
| Раздел 5 | Документы по электрике |
| Раздел 6 | Документы по КИПиА |
| Раздел 7 | Процедуры изготовления и испытаний |
| Раздел 8 | Сертификация/Протоколы/Отчеты/Данные |

Данные субподрядчика, вместе с собственными индексами, должны оформляться в виде отдельных разделов в справочнике данных Подрядчика, т.е. они не должны объединяться с данными Подрядчика.

## Передача оборудования

Подрядчик, если иное не согласовано с Заказчиком, отвечает за передачу оборудования своими субпоставщиками Копии документов передачи Подрядчика должны включаться в ЖДП.

Подрядчик должны подписать уведомление Заказчику, подтверждая, что оборудование в удовлетворительном состоянии и отвечает требованиям заявки на закупку.

В случае некомплекта выдаваемого оборудования, представитель Заказчика составит Инспекционную ведомость недоделок, где будет указаны все работы/действия, которые необходимо выполнить для того, чтобы оборудование соответствовало требованиям заявки на закупку. Подрядчик перед отгрузкой должны подписать Ведомость недоделок, подтверждая согласие с указанными работами/действиями, которые необходимо выполнить.

## Отслеживание материалов

Отслеживание оборудования/материалов должно быть таким, чтобы обеспечивать идентификацию основных компонентов и их отслеживание по сертификатам на материалы, если не указано иное.

Подрядчик должен обеспечивать отслеживание материалов, а также наличие сертификатов на материалы на этапе изготовления в целях проверки. Сертификаты должны предоставляться Заказчику для проверки и утверждения на этапе изготовления.

Подрядчик обязан обеспечивать отслеживание компонентов оборудования, выполняемого своими субподрядчиками.

## Обеспечение качества и контроль качества

Подрядчик должен иметь систему качества для поставки товаров и оказания услуг. Он должен представить свою документацию по системе обеспечения/контроля качества на проверку.

Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими субподрядчиками соответствующих требований по качеству.

Проведение аудита, инспекции и контроля Подрядчика и его субподрядчиков должно выполняться на усмотрение Заказчика.

Подрядчик должен составить План качества, с указанием соответствующих процессов и процедур, с подробным описанием требований заявки на закупку и методов подтверждения соответствия.

Подрядчик должен составить План проверок и испытаний, описывающий стадии производства, включая производство своих субподрядчиков.

О любых отклонениях от требований заявки на закупку необходимо сообщать Заказчику в письменной форме. Заказчик рассмотрит приемлемость отклонения в каждом отдельном случае, по которому Подрядчик должен подготовить запрос на согласование изменения объемов. Подрядчик должен отслеживать статус запросов на согласование изменения объемов и их утверждение в Журнале согласований изменений объемов.

Об отклонении от требований заявки на закупку субподрядчиков необходимо сообщать Заказчику в письменной форме через Подрядчика как описано ранее.

## Требования по срокам и объему предоставляемой документации

Для обеспечения принятия основных технических решений Подрядчик должен представить на согласование следующую документацию, но не ограничиваясь приведенной: схемы PFD, предварительный генеральный план объекта и общие виды установок, таблица параметров на границе зоны проектирования / гарантированные показатели, таблица потребных энергоресурсов, таблицу потребных реагентов, таблица факельных выбросов, таблица жидких и твердых отходов, таблицу энергетических потенциалов блоков, список и характеристики основного оборудования.

Подрядчик должен представить план/реестр подачи документации в течении 2-х недель после заключения Договора, содержащий подробное описание всех документов и данных, которые должны быть предоставлены в соответствии с настоящими требованиями. Подрядчик обязан включить в данный реестр полный список документов, даже если он не приведен в данном требовании, который должен быть предоставлен Подрядчиком в результате выполнения работ оговоренных требованиями Договора.

9.1 Общие документы

| СОКРАЩЕНИЯ -T = требуется до испытаний -D = требуется до поставки 3 = требуется R = должно быть проверено инспектором на предприятии Поставщика | Требования по передаче | Включить в МЭТ / ЖДП |
| --- | --- | --- |
| Код документа | Описание документа | Передать с заявкой | Передать для проверки | Передать в окончател | Включит в МЭТ | Включить в ЖДП |
|  | Общее |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подписанная копия заявки на закупку |  |  | 3 |  | 3 |
| 1.2 | Подписанная копия заявки на изменение |  |  | 3 |  | 3 |
| 2.1 | Дополнительные заказы (копии) |  |  |  |  | 3 |
| 3.1 | Журнал согласований изменений объемов |  | 3 | 3 |  | 3 |
| 3.2 | Заявки на согласования изменений объемов | 3 | 3 | 3 |  | 3 |
| 3.3 | Ведомость недоделок |  | -D | -D |  | 3 |

Заявки на закупку и Заявки на изменение должны быть подписаны Подрядчиком. Копии Заявки на закупку и Заявки на изменение должны входить в Раздел 1 ЖДП.

Дополнительные заказы должны быть подписаны Подрядчиком. Копии дополнительных заказов должны входить в Раздел 2 ЖДП.

Согласования изменений должны содержать информацию в объеме, достаточном для полной оценки изменения объема. Подрядчик должен предложить свой порядок действий.

В ведомостях недоделок должен содержаться подробный перечень всех действий, которые требуется выполнить для обеспечения окончательной приемки оборудования или работ/услуг. Необходимо указывать сторону, отвечающую за закрытие каждого отдельного пункта ведомости.

9.2 Документы по качеству

| СОКРАЩЕНИЯ -T = требуется до испытаний -D = требуется до поставки 3 = требуется R = должно быть проверено инспектором на предприятии Поставщика | Требования по передаче | Включить в МЭТ / ЖДП |
| --- | --- | --- |
| Код документа | Описание документа | Передать с заявкой | Передать для проверки | Передать в окончател | Включит в МЭТ | Включить в ЖДП |
| 4.0 | Документы по качеству |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Руководство по качеству | 3 |  |  |  |  |
| 4.2 | План проекта по качеству | 3 | R | 3 |  | 3 |
| 4.3 | Проверки по контролю качества и План испытаний |  | -T | 3 |  | 3 |
| 4.4 | График аудитов системы качества поставщика |  | 3 | 3 |  | 3 |
| 4.5 | Отчеты по аудитам системы качества поставщика | 3 | R | 3 |  | 3 |
| 4.6 | Уведомление Поставщика о проведении инспектирования и выдаче оборудования |  | -T | -D |  | 3 |
| 4.7 | Уведомление о выдаче оборудования |  |  | -D |  | 3 |

В Руководстве по качеству должны подробно описываться принципы качества Подрядчика, применяемые процедуры и рабочие методики.

План проекта по качеству должен описывать процессы, процедуры и рабочие методики Подрядчика для обеспечения соответствия данному требованию.

Проверки по контролю качества и План испытаний должны определять виды деятельности (в порядке их выполнения), процедуры, нормативы, спецификации, подтверждающие документы и требуемые протоколы, необходимые для обеспечения соответствия данному требованию. План должен подписываться всеми указанными сторонами после окончательного оформления каждой стороной собственной части работ по контролю качества.

9.3 Координирующие документы

| СОКРАЩЕНИЯ -T = требуется до испытаний -D = требуется до поставки 3 = требуется R = должно быть проверено инспектором на предприятии Поставщика | Требования по передаче | Включить в МЭТ / ЖДП |
| --- | --- | --- |
| Код документа | Описание документа | Передать с заявкой | Передать для проверки | Передать в окончател | Включит в МЭТ | Включить в ЖДП |
| 5.0 | Координирующие документы |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реестр/журнал документации Поставщика |  | -D | 3 | 3 | 3 |
| 5.2 | Предварительный график проекта | 3 | 3 |  |  | 3 |
| 5.3 | График закупок/инжиниринга/изготовления/монтажа/испытаний/ввода в эксплуатацию |  | 3 | 3 |  | 3 |
| 5.4 | Схемы технологического процесса | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5.5 | Общие компоновочные чертежи | 3 | -D | 3 | 3 | 3 |
| 5.6 | Схемы трубной обвязки и КИПиА |  | -D | 3 | 3 |  |
| 5.7 | Схема расположения фундаментов/чертежи фундаментов |  | -D | 3 |  | 3 |
| 5.8 | Внешние силы и моменты |  | -D | 3 |  | 3 |
| 5.9 | Ведомость потребления энергоносителей | 3 | -D | 3 | 3 |  |
| 5.10 | Ведомость потребления реагентов | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 5.11 | Расчет стоимости эксплуатации и ремонта оборудования, включая полный перечень работ по техническому обслуживанию, продолжительности работ и потребности в зап. Частях и реагентах. | 3 | -D | 3 | 3 |  |

Реестр / журнал документации Подрядчика должен определять все документы, передаваемые Подрядчиком вместе с планируемыми датами подачи.

В графике проекта должны отражаться все основные виды деятельности Подрядчика с начала и до завершения проекта. В графике закупок / инжиниринга / изготовления /монтажа / испытаний / ввода в эксплуатацию должны подробно описываться работы Подрядчика во время этих этапов, с обозначением всех работ выполняемых по критическому пути.

На общих компоновочных чертежах должны указываться все интерфейсные габариты и детали, плюс внешние силы и моменты для технологических штуцеров в соответствии с требованиями.

Схемы расположения фундаментов должны обычно составлять первый выпуск Общего компоновочного чертежа и включать расположение и размер анкеров, интерфейсные размеры и детали фундаментов по необходимости. Чертежи фундаментов и металлоконструкций должны отражать конструктивные требования, конструкцию к фундаментным основаниям, строительным решениям применяющимся на объекте.

В ведомости потребления энергоносителей должны указываться энергоносители в количественном выражении с указанием основных параметров (давление, температура, расход, график подачи, качество и состав продукта), необходимые для работы конкретного оборудования и нормы потребления каждого энергоносителя на прогнозируемый срок эксплуатации.

Для расчёта и анализа эксплуатационных затрат в течение года представить необходимый перечень работ с указанием полной стоимости владения оборудованием и объёма работ включая расходные материалы: масло, реагент, катализатор, электроэнергию и т.д.

9.4 Документы по механике

| СОКРАЩЕНИЯ -T = требуется до испытаний -D = требуется до поставки 3 = требуется R = должно быть проверено инспектором на предприятии Поставщика | Требования по передаче | Включить в МЭТ / ЖДП |
| --- | --- | --- |
| Код документа | Описание документа | Передать с заявкой | Передать для проверки | Передать в окончател | Включит в МЭТ | Включить в ЖДП |
| 6.0 | Документы по механике |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Листы технических характеристик | 3 | -D | 3 | 3 | 3 |
| 6.2 | Рабочие характеристики | 3 | -D | 3 | 3 | 3 |
| 6.3 | Список оборудования | 3 | -D | 3 | 3 | 3 |
| 6.4 | Ведомость материалов |  | -D | 3 | 3 | 3 |
| 6.5 | Рабочие проектировочные чертежи |  | -D | 3 | 3 | 3 |
| 6.6 | Чертежи для изготовления (сосуды и теплообменники) |  | -D | 3 |  | 3 |
| 6.7 | Схемы расположения трубной обвязки |  | -D | 3 | 3 | 3 |
| 6.8 | Чертежи поперечных сечений |  | -D | 3 | 3 | 3 |
| 6.9 | Схемы табличек |  | -D | 3 |  | 3 |
| 6.10 | Проектные расчеты | 3 | -D | 3 |  | 3 |
| 6.11 | Анализ торсионных критических скоростей |  |  | 3 |  | 3 |
| 6.12 | Анализ поперечных критических скоростей |  |  | 3 |  | 3 |
| 6.13 | Графики смазки |  | 3 | 3 | 3 |  |
| 6.14 | Специнструменты | 3 | -D |  | 3 |  |
| 6.15 | Инструкция по запасным частям |  | 3 | 3 | 3 |  |
| 6.16 | Запчасти для пусконаладочных работ / запуска | 3 | -D | 3 | 3 |  |
| 6.17 | Запчасти на период эксплуатации | 3 | -D | 3 | 3 |  |
| 6.18 | Запчасти со страховкой | 3 | -D | 3 | 3 |  |
| 6.19 | Проектировочные расчеты конструкций |  | -D | 3 |  | 3 |
| 6.20 | Общие компоновочные чертежи металлоконструкций |  | -D | 3 | 3 | 3 |
| 6.21 | Рабочие чертежи для изготовления металлоконструкций |  | -D | 3 |  | 3 |

В рабочих проектировочных чертежах должен содержаться достаточный объем данных для проверки проекта, например, данные по внешней части оборудования, данные по внутренней части оборудования, допуски, габариты, и т.д.

В чертежах для изготовления должны указываться такие данные, как тип соединения, размещение / ориентация компонентов, данные по сварке и размеры, такие как толщина стенки в сечении, и т.д.

Схемы расположения трубной обвязки должны указывать направление прокладки и размещение трубной обвязки, месторасположение арматуры и измерительных приборов, данные по расключениям и доступу в соответствии со Схемой технологического процесса.

На схемах табличек должна указываться информация покупателя, данные проектирования и изготовления и эксплуатационные данные.

Листы технических характеристик должны выполняться Подрядчиком, включая все листы технических характеристик с заявкой на закупку.

Проектировочные расчеты должны охватывать все необходимые варианты проектирования со ссылкой на применяемые нормативы / стандарты.

9.5 Документы по электрике

| СОКРАЩЕНИЯ -T = требуется до испытаний -D = требуется до поставки 3 = требуется R = должно быть проверено инспектором на предприятии Поставщика | Требования по передаче | Включить в МЭТ / ЖДП |
| --- | --- | --- |
| Код документа | Описание документа | Передать с заявкой | Передать для проверки | Передать в окончател | Включит в МЭТ | Включить в ЖДП |
| 7.0 | Документы по электрике |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Листы технических характеристик | 3 | -D | 3 | 3 | 3 |
| 7.2 | Рабочие характеристики | 3 | -D | 3 | 3 | 3 |
| 7.3 | Электрические схемы | 3 | -D | 3 | 3 | 3 |
| 7.4 | Схемы электропроводки |  | -D | 3 | 3 | 3 |
| 7.5 | Схемы расположения электрооборудования |  | -D | 3 | 3 | 3 |
| 7.6 | Однолинейные схемы | 3 | -D | 3 | 3 | 3 |
| 7.7 | Схемы электрических расключений |  | -D | 3 | 3 | 3 |
| 7.8 | Кабельный журнал |  | -D | 3 | 3 | 3 |
| 7.9 | Строительные чертежи по электрике |  |  |  |  |  |
| 7.10 | Блок-схемы электрокабелей |  | -D | 3 | 3 | 3 |
| 7.11 | Список электрооборудования | 3 | -T | 3 | 3 | 3 |
| 7.12 | Листы рабочих характеристик защитного оборудования |  |  | 3 |  | 3 |
| 7.13 | Проектировочные расчеты |  | -D | 3 |  | 3 |

На схемах расположения должно показываться расположение электрооборудования, маршруты прокладки кабеля и кабельные вводы / точки подключения покупателя.

На электрических схемах должно указываться обозначение компонента, данные защитных устройств, логика управления и т.д.

На однолинейных схемах должны показываться электрические цепи.

На схемах электропроводки должны иметься данные по электрическим расключениям.

На схемах электрических расключений должна показываться компоновка и обозначение клеммных контактов.

На строительных чертежах должна обозначаться подробная информация по монтажу электрооборудования.

Кабельный журнал должен содержать данные по кабелям оборудования (количество, размер, т.д.).

В списке оборудования должно быть подробное описание электрических изделий, включая производителя, тип, классификацию, сертификацию, количество, т.д.).

Листы рабочих характеристик должны содержать рабочие данные оборудования, например скорость/крутящий момент при 80% и 100% расчетного напряжения, где это применимо.

Проектировочные расчеты (где применимо) должны описывать требуемые параметры, с указанием соответствующих нормативов / стандартов.

9.6 Документы по КИПиА

| СОКРАЩЕНИЯ -T = требуется до испытаний -D = требуется до поставки 3 = требуется R = должно быть проверено инспектором на предприятии Поставщика | Требования по передаче | Включить в МЭТ / ЖДП |
| --- | --- | --- |
| Код документа | Описание документа | Передать с заявкой | Передать для проверки | Передать в окончател | Включит в МЭТ | Включить в ЖДП |
| 8.0 | Документы по КИПиА |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Перечень КИПиА/структурная схема АСУТП | 3 | -D | 3 | 3 | 3 |
| 8.2 | Схемы расположения КИПиА |  | -D | 3 | 3 | 3 |
| 8.3 | Схемы подключений |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8.4 | Схемы разводки систем |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8.5 | Условные обозначения КИПиА | 3 |  | 3 | 3 | 3 |
| 8.6 | Таблицы причинно-следственных связей |  | -D | 3 | 3 | 3 |
| 8.7 | Логические схемы |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8.8 | Схемы электронных контуров |  | -D | 3 | 3 | 3 |
| 8.9 | Схемы подключения кабелей |  | -D | 3 | 3 | 3 |
| 8.10 | Схемы концевой заделки кабелей |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8.11 | Схема внутренних компонентов панели управления |  |  | -D | 3 | 3 |
| 8.12 | Схема внешних компонентов панели управления |  |  | -D | 3 | 3 |
| 8.13 | Строительный чертеж панели управления |  | -D | 3 | 3 | 3 |
| 8.14 | Cхемы расключения панели управления |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8.15 | Кабельный журнал КИПиА |  | -D | 3 | 3 | 3 |
| 8.16 | Детали монтажа КИПиА и защитных корпусов |  | -D | 3 | 3 | 3 |
| 8.17 | Спецификации и листы технических характеристик КИПиА | 3 | -D | 3 | 3 | 3 |
| 8.18 | Спецификации материалов КИПиА |  | -D | 3 | 3 | 3 |
| 8.19 | Потребление и распределение электропитания | 3 | -D | 3 | 3 | 3 |
| 8.20 | Расчеты КИПиА |  | 3 | 3 |  | 3 |
| 8.21 | Схемы системного программного обеспечения | 3 | 3 | -D |  | 3 |
| 8.22 | Алгоритмическое обеспечение всех контуров АСУТП |  | 3 | -D |  | 3 |
| 8.23 | Математическое обеспечение всех контуров АСУТП |  | 3 | -D |  | 3 |
| 8.24 | Информационное обеспечение всех контуров АСУТП |  | 3 | -D |  | 3 |
| 8.25 | Программное обеспечение всех контуров АСУТП | 3 | 3 | -D |  | 3 |
| 8.26 | Лицензии на поставляемое программное обеспечение | R | -D | D | 3 | 3 |

На схемах трубной обвязки и КИПиА должны обозначаться размеры трубопроводов, номера линий, маршруты прокладки трубопроводов обвязки, местоположение и размеры арматуры и КИПиА, места расположения оборудования и т.д.

В списке оборудования должно быть подробное описание КИПиА, включая производителя, тип, классификацию, сертификацию, количество, т.д.).

В схемах разводки систем должна подробно указываться логика управления.

В схемах электронных контуров должны содержаться данные по электропроводке систем, концевых заделках, подключениям, оборудованию управления и индикационному оборудованию.

Схемы подключения / концевой заделки кабелей должны содержать данные по расключениям и точкам подключения покупателя.

В схемах расположения панели управления/строительных схемах / схемах расключения должна содержаться подробная схема размещения панели, с указанием точек подключения покупателя, информация по изготовлению панели, включая все габариты и компоновку расключений.

В кабельном журнале должны содержаться данные по кабелям для оборудования (количество, размер, т.д.).

В документе «Потребление и распределение электропитания» должны быть приведены требования по постоянному и переменному току как для отдельных потребителей, так и для отдельных систем.

Проектировочные расчеты должны охватывать все необходимые варианты проектирования со ссылкой на применяемые нормативы / стандарты.

При закупке и поставке требуемого лицензионного программного обеспечения право использования данного продукта должно быть оформлено на ___________________ (лицензии должны быть оформлены на _____________________).

9.7 Процедуры изготовления и испытаний

| СОКРАЩЕНИЯ -T = требуется до испытаний -D = требуется до поставки 3 = требуется R = должно быть проверено инспектором на предприятии Поставщика | Требования по передаче | Включить в МЭТ / ЖДП |
| --- | --- | --- |
| Код документа | Описание документа | Передать с заявкой | Передать для проверки | Передать в окончател | Включит в МЭТ | Включить в ЖДП |
| 9.0 | Документы по изготовлению и испытанию |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Сварочные работы и приемочные записи |  | -T | 3 | 3 | 3 |
| 9.2 | Процедуры не разрущающего контроля | 3 | -T | 3 | 3 | 3 |
| 9.3 | Процедуры термообработки |  | -T | 3 | 3 | 3 |
| 9.4 | Процедуры контроля размеров |  | -T | 3 | 3 | 3 |
| 9.5 | Процедуры гидростатического и пневматического испытаний | 3 | -T | 3 | 3 | 3 |
| 9.6 | Производительность / Процедура проверки функционирования | 3 | -T | 3 | 3 | 3 |
| 9.7 | Процедура контроля изоляции NACE TM-01-09 |  | -T | 3 | 3 | 3 |
| 9.8 | Процедура подготовки / покрытия/ окраски поверхности |  | -T | 3 | 3 | 3 |
| 9.9 | Процедура взвешивания |  | -T | 3 | 3 | 3 |
| 9.10 | Процедура консервации / упаковки/ доставки | 3 | -D | 3 | 3 | 3 |
| 9.11 | Процедура пусконаладки и ввода в эксплуатацию | 3 | -D | 3 | 3 | 3 |

Процедуры, указанные в данной группе документов, должны, как правило, содержать следующие тематические блоки.

- Содержание

- Перечень редакций

- Цель

- Объем

- Информацию процедуры

- Ссылочные материалы

- Обязанности

- Хранение документации

9.8 Сертификация/протоколы / отчеты / данные

| СОКРАЩЕНИЯ -T = требуется до испытаний -D = требуется до поставки 3 = требуется R = должно быть проверено инспектором на предприятии Поставщика | Требования по передаче | Включить в МЭТ / ЖДП |
| --- | --- | --- |
| Код документа | Описание документа | Передать с заявкой | Передать для проверки | Передать в окончател | Включит в МЭТ | Включить в ЖДП |
| 10.0 | Сертификация/Протоколы/Отчеты/Данные |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Индекс Журнала Данным Производителя (ЖДП) | 3 | 3 | 3 |  | 3 |
| 10.2 | Индекс МЭТ | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 10.3 | Сертификаты материалов по EN 10204 / 3.1B |  | R | -D | 3 | 3 |
| 10.4 | План размещения материалов |  | R | -D |  | 3 |
| 10.5 | Координационный план сварочных работ/изготовления/неразрушающего контроля |  | R | -D |  | 3 |
| 10.6 | Отчеты неразрушающего контроля |  | R | -D |  | 3 |
| 10.7 | Аттестация технического персонала службы неразрушающего контроля | 3 | R | -T |  | 3 |
| 10.8 | Протоколы аттестации сварщиков | 3 | R | -T |  | 3 |
| 10.9 | Протоколы проверки геометрических параметров |  | R | -D |  | 3 |
| 10.10 | Сертификаты послесварочной термообработки | 3 | R | -T |  | 3 |
| 10.11 | Сертификаты гидравлических/пневматических испытаний | 3 | R | -T | 3 | 3 |
| 10.12 | Отчеты по испытанию твердости материалов |  | R | 3 |  | 3 |
| 10.13 | Сертификация опасной зоны |  | -D | -D | 3 | 3 |
| 10.14 | Сертификация защиты от попадания посторонней среды |  | -D | -D | 3 | 3 |
| 10.15 | Сертификация пожарного испытания |  | -D | -D | 3 | 3 |
| 10.16 | Сертификат типового испытания / свидетельство о приемке |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10.17 | Протокол проверки динамического баланса |  |  | 3 | 3 | 3 |
| 10.18 | Протокол испытания вращения вала |  |  | 3 | 3 | 3 |
| 10.19 | Протокол функционального испытания |  |  | 3 | 3 | 3 |
| 10.20 | Протокол рабочего испытания |  |  | 3 | 3 | 3 |
| 10.21 | Протокол натурного испытания (всего блока) |  |  | 3 | 3 | 3 |
| 10.22 | Протокол замера шума и вибрации |  |  | 3 | 3 | 3 |
| 10.23 | Протокол испытания пробной нагрузкой |  | R | 3 |  | 3 |
| 10.24 | Сертификация калибровки |  | R | 3 |  | 3 |
| 10.25 | Фотографии / притирочные копии табличек |  | R | -D |  | 3 |
| 10.26 | Протоколы испытаний короткозамкнутых цепей |  | R | 3 |  | 3 |
| 10.27 | Протокол испытания электродвигателя (Типового/регламентного) |  | R | 3 |  | 3 |
| 10.28 | Протоколы проверки сплошности и сопротивления кабелей |  | R | 3 |  | 3 |
| 10.29 | Сертификат веса |  |  | 3 |  | 3 |
| 10.30 | Сертификат производителя арматуры / оборудования |  | -D | -D |  | 3 |

| СОКРАЩЕНИЯ -T = требуется до испытаний -D = требуется до поставки 3 = требуется R = должно быть проверено инспектором на предприятии Поставщика | Требования по передаче | Включить в МЭТ / ЖДП |
| --- | --- | --- |
| Код документа | Описание документа | Передать с заявкой | Передать для проверки | Передать в окончател | Включит в МЭТ | Включить в ЖДП |
| 10.31 | Протоколы подготовки поверхности/изоляции/покраски |  | R | 3 |  | 3 |
| 10.32 | Протокол оценки проекта независимой стороной | 3 | -D | 3 |  | 3 |
| 10.33 | Проектировочные расчеты | 3 | 3 | 3 |  | 3 |
| 10.34 | Паспорта на оборудование |  | 3 | -D | 3 | 3 |
| 10.35 | Журнал данных производителя |  | -D | -D |  | 3 |
| 10.36 | Руководство по монтажу-эксплуатации-техническому обслуживанию, паспорта оборудования |  | -D | -D | 3 |  |
| 10.37 | Сертификаты соответствия требованиям «Технического регламента о безопасности машин и оборудования» |  | -D | -D | 3 | 3 |
| 10.38 | Сертификаты соответствия Ех-ГОСТ Р |  | -D | 3 | 3 | 3 |
| 10.39 | Сертификаты соответствия ЭМС-ГОСТ Р |  | -D | 3 | 3 | 3 |
| 10.40 | Сертификаты соответствия требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» |  | -D | 3 | 3 | 3 |
| 10.41 | Свидетельства Росстандарта об утверждении типа средств измерений |  | -D | 3 | 3 | 3 |
| 10.41 | Свидетельства Росстандарта об утверждении типа средств измерений |  | -D | 3 | 3 | 3 |
| 10.42 | Санитарно-эпидемиологические заключения / Свидетельства о государственной регистрации товаров |  | -D | 3 | 3 | 3 |
| 10.43 | Свидетельства об аттестации сварочных материалов в соответствии с требованиями РД 03-613-03 |  | -D | 3 | 3 | 3 |
| 10.44 | Согласованная с центральным офисом Ростехнадзора, г.Москва, «Программа и методика проведения приемочных испытаний комплектного «Товара». |  | -T | 3 |  | 3 |
| 10.45 | Разрешения РОСТЕХНАДОРА на применение |  | 3 | 3 | 3 | 3 |

В Сертификатах соответствия должен указываться номер заявки на закупку, описание изделия, проверка оборудования на предмет соответствия требованиям заявки на закупку, требованиям норм ПБ РФ. Все разрешительные документы, включая Сертификат соответствия и Разрешение на применения, должны быть получены на установку в целом, включая комплектную систему пожаротушения.

В Плане размещения материалов должны указываться компоненты по их номеру плавки/отливки и номеру сертификата на материалы.

Координационный план сварочных работ/изготовления/неразрушающего контроля должен содержать номера стыков, клейма сварщиков, тип неразрушающего контроля/номер протокола для каждого компонента.

Протоколы испытаний в целом должны включать обозначение испытуемого изделия, результаты испытания (успешно/неуспешно) и ссылки на норматив / стандарт / спецификацию / процедуру испытания в соответствии с которыми проводилось конкретное испытание.

Документы должны отображать проверку Подрядчиком и статус утверждения.

Паспорта, формуляры и руководства по эксплуатации должны соответствовать требованиям государственных стандартов РФ.

Окончательный пакет документации должен содержать все необходимые документы по изготовлению, испытанию, упаковке, поставке, строительству и монтажу, пусконаладке, вводу в эксплуатацию, эксплуатации. Подрядчик, за свой счет, должен обеспечить выпуск любого отличного от указанного в п.9, если он находится в компетенции Подрядчика, по запросу Заказчика если он будет необходим для организации его приемки или транспортировки, таможенной очистки (растаможиванию), строительства и монтажа, испытания, ввода в эксплуатацию или эксплуатации в оговоренные сроки в пределах графика к договору на поставку.

Подписи сторон

| От имени Заказчика ________________ _____________________ _________ | От имени Подрядчика __________ _____________________ _________ |
| --- | --- |