ВОПРОСНИК ПО ПРОМПЛАЩАДКЕ

Все показатели цен и затрат указываются в рублях, долларах США или евро без НДС.

•	Правоустанавливающие документы на земельный участок:

■	При реконструкции, модернизации:

•	Свидетельство о собственности, договор аренды

■	При строительстве на новом земельном участке:

•	Свидетельство о собственности, договор аренды

•	информация о категории земель, к которой относится земельный участок (необходимость перевода земель в другую категорию)

•	При наличии договора аренды земельного участка:

-	Постановление местного органа власти о проектировании и строительстве

•	При строительстве на новом земельном участке:

-	ППТ (проект планировки территории), согласованный и утвержденный в установленном порядке

-	Проект межевания территории

-	Градостроительный план земельного участка

•	Ведомость вычисления координат поворотных точек

•	Информация об имеющихся инженерных ресурсах (нагрузки, исполнительные чертежи, схемы):

-	Электроснабжение

-	Водоснабжение

-	Канализация

-	Газоснабжение

-	Теплоснабжение

-	Телефонизация

-	Телевидение

-	Радиофикация

-	Специальные технические условия

•	Информация об инженерно-геологических условиях, инженерно-экологических условиях (заключение по анализу почв и т.д.) , включая информацию по новому участку для варианта b .

•	Информация о наличии санитарно-защитной зоны

•	Контрольно-исполнительная съемка объекта

•	Топосъемка земельного участка (вариант b - новое строительство). Сведения об обследовании зданий, строений и сооружений

•	Санитарно-эпидемиологическое заключение по использованию земельного участка.

•	Чертежи раздела ТХ (технология) - по всем новым вариантам и существующие с указанием требований (отклонений), необходимых для их функционирования , включая режимы работы персонала. Информацию по складским помещениям и описание технологического цикла.

•	Общую пояснительную записку.

•	Технические Условия по противопожарной безопасности (если были).

•	Информация по внесённым изменениям за период эксплуатации существующего завода.

•	Сводный план инженерных сетей, дополненный информацией по техническим характеристикам проложенных сетей (материал, профили, диаметры и др.) , фактическое состоянии инженерных сетей в настоящее время и год постройки.

•	Чертежи архитектурные (AP) и конструктивные (КМ,КЖ) всех существующих зданий (для вариантов а , с.) , фактическое состояние существующих зданий (наличие трещин, разрушений, износ конструкций, покрытий и др.)

•	Чертежи раздела Генеральный план.

•	Сведения по вновь приобретённому участку (если требуется при новом строительстве)

•	Требуется или нет при варианте b производить демонтаж существующих конструкций , если требуется то необходимо определить их объёмы (наличие загрязняющих факторов).

•	Какие ресурсы могут быть выделены на период строительства или модернизации.

•	Предполагается или нет остановка существующего предприятия на время модернизации или нового строительства.

•	В каком виде будут переданы существующие чертежи, сроки предоставления исходной документации.