Техническое задание

на проведение Технического аудита

инвестиционного проекта по производству … на промышленной площадке ХХХХ

1 Инвестор (Банк) 					…

2. Заказчик 	ХХХХ

3. Исполнитель 	УУУУ

4. Код проекта по номенклатуре

Заказчика						…

5. Район и место строительства

экспертируемого объекта	…

6. Цель выполнения работы	Анализ и оценка исходного состояния строительного процесса, наличие и качество правоустанавливающих, исходно-разрешительных, проектно-изыскательных и научно-технической документации для определения объема выполненных работ и дополнительных затрат для завершения инвестиционного проекта.

7. Этапы выполнения работы	Блок 1. Обработка исходной документации, документов и информации, в том числе:

- Правоустанавливающей

- Исходно-разрешительной

- Организационной

- Договорной

- Научно-технической

- Проектной

- Изыскательской

- Финансовой

Блок 2. Проверка текущего состояния строительного процесса:

- ход строительно-монтажных и отделочных работ

- поставка оборудования, техники

- своевременность и достаточность поставки строительных конструкций, узлов, деталей

- входной контроль качества поставляемых материалов

- обеспечение рабочей силы

- наличие и ведение авторского надзора

- наличие и ведение технического надзора

Блок 3. Проверка подготовки предприятия к пуску производства.

- комплектация и обучение кадров

- подготовка технической эксплуатационной документации

- подготовка лицензионной документации на эксплуатацию

Блок 4. Анализ и оценка полученной документации, документов и информации.

Блок 5. Оформление и отправка Банку предварительного отчета материалов технического аудита и получение согласования от Банка.

Блок 6. Оформление и отправка Заказчику окончательного отчета материалов технического аудита.

8.Состав отчета					8.1  Вводная часть

8.2 Перечень исходных данных, документов и информации для проведения технического аудита

8.3 Описание и обоснование принятых данных по методу производства и оборудованию.

8.4 Наличие, анализ и оценка      документации:

8.4.1 Правоустанавливающей

8.4.2 Исходно-разрешительной

8.4.3 Организационно-договорной

8.4.4 Научно-технической

8.4.5 Проектно-сметной

8.4.6 Изыскательской

8.5 Анализ и оценка текущего состояния.

8.5.1 Генеральный подрядчик и его подрядные организации.

8.5.2 Обеспечение финансирования.

8.5.3 Выполнение графика ведения строительно-монтажных работ.

8.5.4 Обеспечение строительными конструкциями, материалами и изделиями.

8.5.5 Контроль качества поставляемых конструкций и материалов и выполненных работ.

8.5.6 Проверка порядка сдачи выполненных работ и их соответствие объему и сметной документации.

8.5.7 Соответствие выполненных строительно-монтажных работ проектной документации.

8.5.8 Объем выполненных работ в денежном эквиваленте.

8.5.9 Оценка затрат (в денежном эквиваленте), необходимых для завершения реализации инвестиционного проекта.

8.6 Анализ и оценка текущего состояния инвестиционного процесса, в том числе:

- проектирование

- строительство

- финансирование

- прогноз ввода в эксплуатацию законченного объекта строительства.

9. Представление отчета	Оформленный в установленном порядке отчет согласованный с Банком предоставляется Заказчику на бумажном носителе в сброшюрованном виде в 3-х экземплярах.

10. Исходные данные для

выполнения работы	До начала выполнения работы Заказчик предоставляет Исполнителю исходную документацию, документы и информацию на бумажном носителе согласно Перечню. Исполнитель имеет право дополнить перечень выдаваемых Заказчиком исходных данных по письменному запросу Исполнителя, а Заказчик обязан их предоставить в согласованные с Исполнителем сроки.

Перечень исходных данных,

документов и информации для

проведения технического аудита	10.1 Правоустанавливающие, исходно-разрешительная документация и документы.

- юридический статус предприятия (полное наименование предприятия, организационно-правовая форма, юридический адрес);

- сфера деятельности (краткое описание, годовая программа, основные виды продукции (работ, услуг) с указанием объемов в натуральном и стоимостном выражении);

- вид пользование земельным участком (аренда – лет, бессрочное, временное пользование и т.д.);

- градостроительный план или регламент застройки земельного участка или документ подтверждающий право использования земельного участка;

- кадастровый план земельного участка;

- декларация о намерениях реализации инвестиционного проекта (...);

- результаты рассмотрения декларации о намерениях администрацией МО (протокол);

- результаты общественных слушаний (протокол);

- разрешение администрации МО на проведение проектно-изыскательских работ.

10.2 Организационно-договорные документы по ….

- сведения (перечень) о наличии договорной документации (номер и дата подписания, наименование темы, сроки – начало, окончание) – на предпроектные работы, инженерные изыскания (геодезические, геологические, экологические), проектные работы, НИОКР (ОКР), разработка исходных данных;

- копии технических заданий и задание на проектирование по вышеуказанным работам;

- структура (состав) предприятия (службы, штаты и др.);

- краткая историческая справка о предприятии;

- имеющиеся лицензии на виды деятельности предприятия;

- перечень всех участников инвестиционного проекта, копии их лицензий, какие виды работ (услуг) выполняют или будут выполнять;

- утвержденный сквозной сетевой график инвестиционного проекта и актуализированный сетевой график на 1 сентября 2008г.

10.3 Научно-техническая изыскательская и проектно-сметная документация

- материалы исходных данных для проектирования …, в т.ч. исходные данные и требования разработки раздела ИТМГОиЧС;

- материалы инженерных изысканий (геологические, геодезические, экологические) и наличие утверждения Главгосэкспертизы;

- документ согласования экологических изысканий в Роспотребнадзоре;

- проектно-сметная документация (стадия "Проект");

- титульный список объектов строительства;

- состав проекта, разработанные разделы, разработчик (генпроектировщик и его субподрядные организации);

- копии технических условий на подключение к инженерным коммуникациям.

10.4 По строительству

10.4.1 Сведения о генподрядчике и подрядных организациях:

- Перечень организаций (генподрядчик и подрядчики), участвующих в производстве СМР, с указанием видов выполняемых ими работ;

- Сертификат на Систему менеджмента качества;

- Материально-техническая база;

- Положительные отзывы о деятельности за период существования организации;

- Отсутствие налоговой задолженности;

- Наличие строительной лаборатории.

10.4.2  Разрешение на строительство.

10.4.3 Справка об открытии финансирования строительства объекта

10.4.4 Договора строительного подряда

10.4.5 Договор на осуществление авторского надзора, в т.ч. приказ по проектной организации со списком специалистов, представляющих авторский надзор

10.4.6  Договора на поставку строительных материалов, конструкций, оборудования.

10.4.7  График выполнения СМР (календарный план работ)

- годовой объем работ;

- годовой объем финансирования;

- сроки начала и окончания СМР, пусконаладочных работ, поставки оборудования, кабельной продукции, нестандартного оборудования)

10.4.8 Акты приемки выполненных работ - формы КС 2 и КС 3

10.4.9 Сертификаты, паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве СМР.

10.4.10 Акты строительной лаборатории:

- о соответствии или несоответствии строительных материалов, поступающих  на объект, требованиям ГОСТ, проекта, ТУ;

- о состоянии грунта в основаниях (промерзание, оттаивание, намокание и т.д);

- о качестве сварных соединений;

и т.д.

- данные о сертификации лаборатории

10.4.11  Журнал регистрации осуществления контроля и испытаний, подбора составов, растворов и смесей, контроля качества строительных работ и т.п.(ведется  строительной лабораторией подрядной организации).

10.4.12  Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства

(создается и передается заказчиком подрядчику);

10.4.13  Детальная разбивка сооружений.

10.4.14  Геодезический контроль точности выполнения строительно-монтажных работ

10.4.15  Исполнительные геодезические съемки возводимых элементов зданий и сооружений.

10.4.16  Общий журнал работ.

10.4.17  Специальные журналы по отдельным видам работ (журнал по монтажу строительных конструкций, журнал сварочных работ, журнал антикоррозионной защиты сварных соединений, журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов и др.) -  их перечень устанавливается заказчиком по согласованию с генподрядчиком и субподрядными организациями.

10.4.18  Журнал авторского надзора.

10.4.19  Акты освидетельствования скрытых работ.

10.4.20  Акты промежуточной приемки ответственных конструкций.

10.4.21  Акты испытаний и опробования оборудования, систем, сетей и устройств.

10.4.22  Акты о выполнении уплотнений (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть здания в соответствии с проектом.

10.4.23 . Акты испытаний сварных соединений.

10.4.24  Акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок и электросетей.

10.4.25  Акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и автоматизации.

10.4.26 Акты об испытаниях устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, пожаробезопасность, молниезащиту.

10.4.27  Акты, замечания или предписания о допущенных нарушениях утвержденных проектов, СНиП и других нормативных документов, выявленных:

- территориальными органами контроля за строительством;

- представителями технического надзора заказчика;

- представителями авторского надзора

10.4.28  Акты сверки расчетов за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком.