ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку мероприятий

по повышению электрической мощности

……..

в 20… – 20… годах

Целью работы является подготовка отчета, который должен содержать следующие разделы:

1. Состояние и перспективы электроэнергетики …. области

1.1 Технологическая структура электроэнергетического комплекса …-энерго: генерирующие, трансформирующие и передающие мощности

1.2. Электроэнергетический комплекс …-энерго: структура собственности, юридическая и организационная структура.

1.3. Объем, структура и динамика производственных мощностей. Важнейшие энергетические объекты – оценка состояния.
1.4. Производство электроэнергии. Расчет балансов генерирующих мощностей с учетом перспективных заявок на отбор.

1.5. Потребление электроэнергии. Расчет пропускной способности электрических сетей их технических характеристик (РСК и ФСК), с учетом перспективных заявок на отбор мощности.

1.6. Отпуск тепла
1.7. Прогноз тарифов на электрическую и тепловую энергию и мощность, а также услуг на их передачу в узле …. по прямым договорам с …-энерго и на оптовом рынке.

1.8. Перспективы развития электроэнергетики …-энерго. Энергетическая стратегия ...-энерго. Прогнозные показатели развития электро- и теплоэнергетики ...-энерго.

1.9. Независимые от ...-энерго источники электрической и тепловой энергии в … области.

2. Резервы электроэнергии в узле г. _________. Варианты повышения электрической мощности предприятий Заказчика

2.1 Определения резервов  электрической энергии и мощности в узле … в динамике и вариантном использовании генерирующих центров (баланс генерации и потребления, с учетом пропускной способности сетей)

2.2. Определения резервов на электрической энергии и мощности в ________ области в динамике и вариантном использовании генерирующих центров

2.3. Определение географии расположения наиболее перспективных точек отбора мощности с описание положительных и отрицательных сторон того или иного варианта

3. Мероприятия по обеспечению электроэнергией предприятий Заказчика в период 20… - 20… г.

3.1. Определение направления инвестиционной деятельности … в части обеспечение энергетических безопасности и  развития энергопотребления на величину до _____ МВт с представлением ТЭО.

3.2  Возможность и целесообразность участия заявителя в инвестиционной деятельности ...-энерго с представлением ТЭО. Оценка эффективности приобретения ТЭЦ…, оценка эффективности и целесообразности инвестиций в ее развитие.

3.3  ТЭО строительства собственного источника энергоснабжения

3.4. План мероприятий по обеспечению электроэнергией, в соответствии с представленными вариантами ввода мощностей.

4. Рынок электрической и тепловой энергии

4.1. Организационная структура рынка, динамика развития рынка электроэнергии, поставщики электроэнергии (мощности) на ФОРЭМ, покупатели электроэнергии на ФОРЭМ

4.2. Расчет стоимости услуг по генерации, трансформации и передаче электрической энергии (РСК и ФСК). Ценообразование рынка ФОРЭМ.