## Расчет
Расценки проведения инженерно-строительного обследования _______________ здания площадью ____________ м2
|  |  | и расчет цены обследования для здания площадью: |  | м2
Поз. | Наименование работ, частей и элементов обследуемого здания | Что обследуется в данной работе | Расценки за визуальный осмотр, руб./м2, с НДС |  | Цена за визуальный осмотр*, руб. с НДС | Расценки за глубокое обследование**, руб./м2, с НДС |  | Цена за глубокое обследование*, руб. с НДС
|  |  | Миним. | Максим. |  | Миним. | Максим.
1 | Обследование несущих элементов здания
1.1 | Фундамент | грунты и основания, водоотвод и дренаж, гидроизляция, утепление до глубины промерзания
1.2 | Несущие и ограждающие конструкции | колонны, диафрагмы жесткости, перекрытые, лестницы и лестничные плошадки
1.3 | Кровля | стропильные конструкции, обрешетка, кровельный пирог, подшивка карнизов, встроенные в кровлю окна
2 | Инженерные системы
2.1 | Теплоснабжение | котельная, Тепловой узел, обвязка котлов, разводка, отопительные приборы
2.2 | Водоснабжение | ввод, разводка , напор воды, водоочистка
2.3 | Канализация | прокладка трубопроводов, стояки, наличие лючков прочистки, обратные клапана
2.4 | Вентиляция и кондиционирование | обследование вентканалов, соотвествование вентиляци треб-ям пож.безопасности и требованиям СЭС, управление, венткамеры
2.5 | Электронные системы обеспечения (диспетчеризация) | автоматика, защита
2.6 | Камин и печи | дымоходы, тяга
2.7 | Газоснабжение | коммерческий узел учета, врезка , ШРУ (шкаф распределительного пункта)
2.8 | Наружнее водоснабжение и канализация | септики, колодцы
2.9 | Электроснабжение | защита, мощность, ВРУ (внутренние распред.устройства)
2.10 | Баня, сауна | технология исполнения, ТЭН - соответствие объему помещения, соответствие требованиям пож.безопасности и требованиям СЭС
Итого, за обследование:
Разработка "Отчета"
ВСЕГО:
Примечания:
*) Цена работы рассчитана по минимальным расценкам
**) Глубокое обследование -выявление прочностных характеристик методом лабораторных испытаний и методом неразрушающего контроля на соответсвие проекту.