В О П Р О С Н И К

по правилам и нормам техники безопасности и безопасной эксплуатации

для проверки знаний  ИТР  НПЗ

I.Ответственность за соблюдение правил безопасности.

1.Руководство техникой безопасности на предприятии и на отдельных его участках.

2.Ответственность за безопасное состояние, эксплуатацию и качество ремонта, арматуры, оборудования, энергооборудования, подземных механизмов, транспортные средства  и т.д.

3.пуск в эксплуатацию новых, а также подвергающихся реконструкции и капитальному ремонту установок, агрегатов и оборудования.

4.Что считается нарушениями правил безопасности и охраны труда.

5.Система управления по охране труда на НПЗ.

6.Положение по организации работы за соблюдением правил по технике безопасности на НПЗ.

II. Обучение и инструктаж рабочих.

7.Проверка знаний рабочих и ИТР и оформление соответствующей документации.

III. Эксплуатация оборудования.

8.Правила защиты от статического электричества.

9.Средства индивидуальной защиты на НПЗ.

10.Условия безопасности на территории завода.

11.Условия безопасности в производственных помещениях.

12.Отопление производственных помещений.

13.Вентиляция производственных помещений.

14.Канализация производственных помещений и территории завода:

а)техника безопасности при эксплуатации канализации.

15.Техника безопасности при эксплуатации нефтеловушки.

16.Правила по устройству и эксплуатации площадок, лестниц, стремянок.

17.Ограждение движущихся частей механизмов.

18.Положение по эксплуатации, обслуживанию, ремонту, проверке и опробованию систем технологической противоаварийной сигнализации, защиты (блокировки) и противоаварийного дистанционного управления на объектах НПЗ.

19.Правила по охране труда на автомобильном транспорте.

20.Работа с ртутными приборами.

21.Особоответственные  технологические параметры.

22.Система сигнализации и блокировок на установках завода.

23.Меры по защите от вторичных появлений молний и статического электричества.

24.Общие мероприятия по борьбе с коррозией.

25.Техника безопасности при эксплуатации электрообезвоживающих и обессоливающих установок.

26.Безопасная эксплуатация атмосферно-вакуумных установок.

27.Работа установок термического крекинга и реформинга в части их безопасной эксплуатации.

28.Общие правила техники безопасности при эксплуатации газоперерабатывающих и газоочистительных установок.

29.Техника безопасности при эксплуатации компрессора.

30.Техника безопасности при эксплуатации:

а) установки ….,

б) установок ….,

в) элементарной серы,

г) водородной установки.

31.Техника безопасности при работе в лаборатории.

32.Производство нефтяного битума.

33.Установка для смешения бензина с этиловой жидкостью.

34.Техника безопасности при прокладке и эксплуатации нефтепродуктов и газопроводов на территории завода.

35.Запорная арматура на  трубопроводах.

36.Оборудование и арматура вертикальных цилиндрических резервуаров.

37.Сроки эксплуатационных осмотров оборудования и арматуры резервуаров.

38.Техника безопасности при эксплуатации вертикальных цилиндрических резервуаров.

39.Т/б при применении воздуха д/продувки и т.п. цехам.

40.Оборудование и арматура резервуаров для хранения сжиженных газов.

41.Техника безопасности при эксплуатации емкостей для хранения сжиженных газов.

42.Сливо-наливные эстакады для нефтепродуктов.

43.Техника безопасности при эксплуатации электрокар.

44.Техника безопасности при эксплуатации насосных помещений.

45.Эксплуатация насосного хозяйства.

46.Подготовка аппаратов или резервуаров к внутреннему осмотру.

47.Внутренний осмотр и очистка аппаратов.

48.Подготовка резервуаров к очистке.

49.Очистка резервуаров.

50.Техника безопасности и промсанитарии при эксплуатации катализаторных производств.

51.Очистка цистерн.

52.Инструктаж по технике безопасности перед ремонтными работами.

53.Ремонтные работы в огневзрывоопасных помещениях.

54.Безопасность ремонтных работ при пользовании лесами и подмостьями.

55.Что относится к огневым работам.

56.Правила допущению производства огневых, ремонтных работ.

57.Электросварочные работы.

58.Газосварочные работы.

59.Установка заглушек.

60.техника безопасности при ремонте трубных печей.

61.Техника безопасности при ремонте ректификационных колонн и испарителей.

62.Техника безопасности при ремонте теплообменной аппаратуры.

63.Техника безопасности при ремонте конденсаторов холодильников.

64.Техника безопасности при ремонте аппаратуры очистных установок.

65.Техника безопасности при ремонте насосов.

66.техника безопасности при загрузке, выгрузке и разравнивании катализатора в реакторах.

67.Техника безопасности при ремонте компрессоров.

68.Техника безопасности при ремонте нефтепроводов и газопроводов.

69.Техника безопасности при устранении пропусков сероводорода или сернистого нефтепродукта.

70.Техника безопасности при работе:

а)в колодцах, приямках и других углублениях,

б)внутри аппарата.

71.Спуск отстойной воды, содержащей растворенный сероводород из резервуаров, емкостей и т.д.

72.Меры борьбы с пирофорными явлениями.

73.Безопасность работы оборудования, аппаратуры, трубопроводов КИП в зимних условиях.

75.Электрическое освещение технологических установок.

76.Заземление электроустановок и технологической аппаратуры.

77.Первая помощь пострадавшим от электрического тока.

78.Правила пользования и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках.

79.Предельно-допустимые концентрации паров углеводородов СО, пыли и др. в воздухе помещений.

80.Первая помощь пострадавшему при отравлении парами углеводородов, сероводорода, кислоты.

81.Средства для тушения пожаров.

82.Тушение пожаров в помещениях.

83.Тушение пожаров в резервуарах.

84.Порядок расследования и учета н/случаев связанных с производством, в том числе групповых и с тяжелыми последствиями.

85.Порядок расследований аварий на объектах, поднадзорных Госгортехнадзору в том числе:

а)вызвавших несчастные случаи,

б)не вызвавшие несчастные случаи.

86.Назначение и содержание планов ликвидации аварий, распределение обязанностей при ликвидации аварий.

87.правила безопасности при передвижении пешеходов и транспорта по территории завода: по дорогам и через ж.д. пути.

VI.Правила устройства и эксплуатации аппаратов, работающих под давлением.

88.Допуск к обслуживанию аппаратов, работающих под давлением.

89.Аппараты, подлежащие регистрации в органах Госгортехнадзора.

90.требования, предъявляемые к конструкции и изготовлению аппаратов.

91.Арматура, обязательная для оборудования аппаратов.

92.Выбор, установка и эксплуатация предохранительных клапанов и пластин.

93.Пределы применения материалов и крепежа для изготовления аппаратов, работающих под давлением.

94.Пределы применения материалов и крепежа для изготовления аппаратов, работающих под давлением.

95.Требования, предъявляемые:

а) к установке аппаратов

б)к эксплуатации аппаратов

в) в каких случаях, запрещена эксплуатация аппарата.

96.Особенности содержаний, обслуживания и технического освидетельствования аппаратов реакторного блока установок "платформинг" и "гидроочистки".

97.Содержание, обслуживание и техническое освидетельствование аппаратов.

98.Особенности технического освидетельствования подземных аппаратов.

99.Дополнительные требования к конструкции, изготовлению и эксплуатации емкостей для хранения сжиженных газов.

100.Методы контроля сварных швов.

V.Баллоны для хранения сжиженных растворенных и сжатых газов.

101.Типы, устройство баллонов и пределы их применения.

102.Правила безопасности при хранении и транспортировке баллонов.

103.Эксплуатация и отбраковка баллонов.

VI.Трубопроводы.

104.Классификация трубопроводов.

105.Правила прокладки трубопроводов.

106.Технические условия на монтаж трубопроводов.

107.Сортамент труб.

108.Фитинги и арматура (сортамент, обозначение, пределы применения).

109.Пределы применения труб.

110.Пределы применения:

а) крепежного,

б) прокладочного материала.

111. Типы фланцевых соединений и пределы их применения (по температуре, давлению, среде).

112.Приемка трубопроводов, их опресовка.

113.Эксплуатация трубопроводов и отбраковка трубопроводов.

114.Правила выбора, установки и эксплуатации заглушек.

VII.Резервуары.

115.Материалы, применения для монтажа резервуаров.

116.Технические условия на монтаж и ремонт резервуаров.

117.Эксплуатация и отбраковка резервуаров.

VIII. Грузоподъемные механизмы.

118.Кто допускается к обслуживанию грузоподъемных механизмов.

119.Какие грузоподъемные механизмы подлежат регистрации в органах Госгортехнадзора.

120.Основные требования, предъявляемые к конструкции и изготовлению грузоподъемных механизмов.

121.Дополнительные требования к конструкции лифтов.

122.Установка грузоподъемных механизмов.

123.Эксплуатация грузоподъемных механизмов.

124.Конструкции, изготовление и эксплуатация съемных грузозахватных приспособлений.

125.Эксплуатация простейших грузоподъемных приспособлений и механизмов (талей, домкратов, монорельсов, кранукосин), сроки проверок и их отбраковка.

126.Техническое освидетельствование грузоподъемных механизмов.

127.Нормы отбраковки канатов (тросов).

IX. Насосы.

128.Наиболее распространенные конструкции и типы конструкции насосов, применяемых на НПЗ.

129.Характеристики насосов.

130.Пересчет характеристик насосов.

131.Эксплуатация насосов.

132.Торцевое уплотнение.

Х.Компрессоры.

133.Наиболее распространенные типы и конструкции компрессоров, применяемых на нашем заводе.

134.Основные формулы пересчета характеристик компрессоров.

135.Технические условия, выбор смазочного материала, приборы безопасности, виды блокировок, сигнализации и их назначение, давление обдува.

ХI. Станки.

136.Правила безопасности эксплуатации заточных и шлифовальных станков, маркировка, хранение, выбор и установка шлифовальных кругов.

XII.Эксплуатация электрооборудования, электроинструментов заземляющих устройств.

137.Классификация электрооборудования, по категориям и группам взрывоопасности смесей.

138.Виды исполнения взрывоопасного (взрывозащищенного электрооборудования и их условные обозначения).

139.Какими конструктивными элементами характеризуется взрывобезопасное электрооборудование и осветительная аппаратура, переносное электроосвещение.

140.Выыбор электродвигателей для в/перерабатывающих установок.

141.Эксплуатация электродвигателей на установках завода.

142.Типы электороблокировок, их назначение , устройство.

143.Требования к электроустройствам, присвоенным к  взрыво- и пожароопасным помещениям.

144. Правила хранения, выдачи, подключения и пользования, электродрелью и другими переносными инструментами.

145.Усторойство для защиты от статического электричества и блуждающих токов.

146.Правила безопасности при производстве работ стреловыми кранами вблизи ЛЭП.

147.Оказание 1-й помощи пострадавшему при поражении электрическим током.

148.Промышленная канализация, расположение и устройство гидрозатворов.

XIII. Газобезопасность.

149.Вредные вещества в нефтеперерабатывающей промышленности. Допустимые концентрации.

150.Действие на организм человека H2S, С6Н6 , СО, Н3 , СО2 , углеводородов.

151.Виды газозащитных средств, фильтрующие и шланговые, изолирующие респираторы, их назначение, противогазовые коробки различных марок, краткие сведения об их      устройстве.

152.Снаряжение в шланговых противогазах.

153. Газоопасные работы и их разбивка по группам (типовая инструкция).

154.Оказание 1-й помощи при производственных отравлениях.

Способы искусственного дыхания.

155.Правила отбора проб воздуха в рабочих помещениях.

156.Газоопасные методы работы:

а) в закрытой аппаратуре,

б)организация и ведение работ в газоопасных местах.

XIII. Противопожарная безопасность.

157.Характеристика огнегасительных средств и огнестойких материалов.

158.Средства пожаротушения. Огнетушители ОУ-10, ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8, порошковые огнетушители, песок , кошма, пар, вода.

159.Средства автоматической пожарной сигнализации и автоматического паротушения. Дренчерные и спринкерные системы и пенотушения.

160.Организация огневых, ремонтных работ.

161.Расстояния от действующего оборудования для производства огневых работ, расположение баллонов и ацетиленовых генераторов, используемых для огневых работ.

162.Классификация по пожарной опасности помещений и наружных объектов нефтегазоперерабатывающих установок.

163.Порядок сдачи установок на ремонт.

164.Назначение и состав плана организации производства работ по капитальному ремонту установок.

165.Правила пожарной безопасности при эксплуатации нефтеперерабатывающих предприятий (ППБ-79).

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАС-

НЫХ ХИМИЧЕСКИХ, НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ

ПРОИЗВОДСТВ (ОПВ-88)

1.Общие требования.

2.Требования к обеспечению взрывобезопасноти технологического процессов.

3.Специфические требования к отдельным технологическим процессам.

4.Аппаратурное оформление технологических процессов.

5.Система контроля, управления и автоматической противоаварийной защиты технологических процессов.

6.Защита персонала от травмирования.

7.Обслуживание и ремонт технологического оборудования и трубопроводов.

8.Водопровод и канализация.

10.Электрообеспечение и электрооборудование взрывоопасных технологических систем.

11.Общие принцыпы количественной оценки взрывоопасности технологических объектов ( стадии, блоков).

ХV.Основы законодательства о труде, разделы охраны труда.

ЛИТЕРАТУРА.

1.Правила безопасности при эксплуатации НГПЗ (ПТБ НП-73).

2.Сборник общезаводских инструкций по технике безопасности.

3.Технологические регламенты по установкам завода.

4.Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

5.Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподьемных кранов. Изд.1992г.

6.Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов для горючих, токсичных и сжиженных газов.

7.Руководящие указания по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке технологических трубопроводов с давлением до 100 кгс (см2).

8.Сборник правил и руководящих материалов по котлонадзору.

9.Руководящие указания по эксплуатации, ревизии, отбраковке и ремонту поршневых компрессоров с давлением до 100 кгс/см2.

10.Санитарные правила при сварке и резке металлов.

11.СНиП-111-4-80 (строительные нормы и правила, санитарные проектирования пром. предприятий).

12.Временные санитарные нормы и правила по ограничению шума на производстве.

13.Временные санитарные правила и нормы по ограничению вибрации рабочего места.

14.Временныен сан. правила по ограничению влияния вибрации на рабочих ручным пневматическим и электрическим способом инструментом в производстве.

15.Положение о ППР технологического оборудования предприятий НпиНХП.

16.Сан.правила работы с радикальными веществами и источниками ионизирующих веществ.

17.Правила устройства электроустановок.

18.Правила технической эксплуатации электроустановок, потребителей и Правила т.б. при эксплуатации электроустановок потребителей.

19.Нормативы по отбраковке, надзору и методам ревизии оборудования нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств.

20.Инструкция по борьбе с пирофорными явлениями при эксплуатации резервуаров с нефтепродуктами.

21.Правила безопасности при хранении и транспорте сжиженных нефтяных газов.

22.Положение о расследовании и учете н/случаев на производстве. Изд. 1989г.

23.Инструкция по расследованию аварий не привлекших за собой н/случаев, на подконтрольных ГГТН предприятиях и обьектах.

24."Положение о порядке проверки знаний", правил, норм и инструкций по т/б руководящими и инженерно-техническими работниками предприятий и организаций,

"Положение о порядке инструктажа и обучения рабочих безопасным приемам и методам работы на предприятиях и в организациях.

25.Инструкция по организации обучения и аттестации рабочих, обслуживающих объекты котлонадзора и подъемные сооружения в системе.

26.Инструкция по применению промышленных фильтрующих противогазов.

27.Руководящие указания по организации технологического обслуживания и безопасной эксплуатации автопогрузчиков.

28,Рекомендации по применению фильтрующих респираторов для защиты органов дыхания от пыли вредных паров и газов.

29.Продолжительность межремонтных циклов, нормы времени простоя и подготовки технологических установок к ремонту.

30.Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов горячей воды и пара.

31.Справочник по охране труда и технике безопасности в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности «Охрана труда и промышленная санитария".

32.Справочник по охране труда и технике безопасности в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности

33.Справочник по пожарной безопасности и противопожарной защите на предприятиях химической, нефтехимической нефтеперерабатывающей промышленности.

34.Инструкция по организации и безопасному производству ремонтных работ на предприятиях и в организациях н/п и н/х промышленности.

35.Правила по охране труда на автомобильном транспорте. Изд.1991 г.

36.Положение по эксплуатации, обслуживанию, ремонту, проверке, опробованию систем технологической противоаварийной сигнализации, защиты (блокировке) и дистанционного управления на объектах НПЗ.

37.Инструкция по составлению планов ликвидации аварии.

38.Положение о расследованиии производственных неполадок (некатегорийных аварий).

39.Правила пожарной безопасности при эксплуатации нефтеперерабатывающих предприятий (ППБ-79).

40.Общие санитарные нормы при работе с метанолом.

41.Общие правила взрывобезопасности.