С сайта: <http://www.proektant.org/index.php?topic=21063.0>

**По какой нормативной документации должны изготавливаться щиты управления?**

ОТВЕТ:

Проектная и рабочая документацию на АСУ ТП разрабатывают по:

ГОСТ 34.201-89

ГОСТ Р 1101-2009.

ГОСТ 21.408-93

ГОСТ Р 21.1101-2009

РМ 4-107-82, п.2.3

РМ4-59-95

Шкаф является конструкторским изделием, поэтому на него разрабатывают конструкторскую документацию по:

ЕСКД (спецификация, ВО, Э3, Э4...).