Документация АСУ ТП

Проект

Общесистемная документация

-Ведомость технического проекта

-Пояснительная записка к техническому проекту

-Описание автоматизируемых функций

Решения по техническому обеспечению

-Ведомость оборудования и материалов

Документация по организационному обеспечению

-Описание организационной структуры

Решения по техническому обеспечению

-Задания на разработку строительных, электротехнических, санитарно-технических и других разделов проекта

-Схема структурная комплекса технических средств

-Задание на разработку видеокадров

-Описание комплекса технических средств

Документация по информационному обеспечению

-Перечень входных/выходных сигналов и данных РСУ

-Перечень входных/выходных сигналов и данных ПАЗ

-Описание систем классификации и кодирования

Документация по программному обеспечению

-Описание программного обеспечения

Документация по математическому обеспечению

-Описание алгоритмов

Рабочие чертежи

Общесистемная документация

-Локальная смета

Решения по техническому обеспечению

-Спецификация оборудования

-Схема соединений внешних проводок (внешних кабелей от кросс-шкафов до системных шкафов)

-Схема подключений внешних проводок (межшкафных кабелей системы)

-Таблица соединений и подключений (внутри шкафов)

-Чертеж общего вида

-Схемы электрические принципиальные контуров измерения, регулирования, сигнализации и блокировок

-Схемы принципиальные электропитания и заземления пультов, аппаратуры и другого оборудования АСУТП

-Кабельный журнал

-План расположения оборудования в помещение центрального пункта управления, помещения контроллерных и проводок между ними

Эксплуатационная документация

В составе: Общесистемная документация -Ведомость эксплуатационных документов -Программа и методика испытаний (компонентов, комплексов средств автоматизации, подсистем, систем) -Паспорт Документация по организационному обеспечению -Руководство пользователя Решения по техническому обеспечению -Инструкция по эксплуатации КТС Документация по информационному обеспечению -Чертеж формы документа (видеокадра)

Перечень исходных данных для проектирования АСУТП

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | Технические требования к АСУТП |
| 2 | Пояснительная записка технологической части проекта (описание технологии) |
| 3 | Функциональная схема автоматизации (P&ID) |
| 4 | Классификация зон производства по взрывоопасности. Категория взрывоопасности |
| 5 | Алгоритмы управления и противоаварийной защиты с описанием |
| 6 | Диаграммы причинно-следственных связей |
| 7 | Перечень технологических параметров с указанием типа канала, диапазона, единиц измерения, вида взрывозащиты, значений порогов сигнализации и защиты, требований к архивированию и т.д., с разделением на РСУ и ПАЗ |
| 8 | Спецификация полевого оборудования КИП и опросные листы |
| 9 | Схемы подключения проводок от полевого оборудования КИП до кроссовых устройств в помещениях управления |
| 10 | Принципиальные схемы управления электрооборудованием |
| 11 | План компоновки установки |
| 12 | Документация строительной части помещений управления |
| 13 | Планы размещения и проводок в помещениях управления |
| 14 | Документация в частях АСУТП и электротехнической по комплектно поставляемым системам |
| 15 | Перечень выходных форм (документов): |
| 15.1 | формы рапортов и требования к периодичности (причинности) их формирования и печати |
| 15.2 | требования по дополнительной обработке помещаемых в рапорта данных |
| 16 | Чертеж формы документа (эскиз видеокадра): |
| 16.1 | требования к изображению элементов оборудования |
| 16.2 | требования к цветовой гамме изображения |
| 16.3 | требования к цветовой гамме отображения динамических элементов |
| 16.4 | структура связи между различными мнемосхемами |
| 16.5 | эскизы размещения изображений технологического оборудования, связей между ними, текстовых и числовых элементов на экране |
| 16.6 | требования к элементам управления (кнопки, панельки и т.п.) размещаемым на экране |
| 16.7 | требования к классификации и кодированию сигналов (обозначение шифров, номеров и ТЭГов) |