ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных документов

для Разделов ООС и ГОиЧС ПСД

Введение

Создание системы качества на базе ГОСТ Р ИСО 9001 предопределяет необходимость выбора критериев, по которым будет оцениваться качество продукции при внутренних аудитах.  Настоящий Перечень разработан на основе «Указателя нормативных документов по строительству, действующих на территории РФ», изданного Госстроем России. Перечень будет пересматриваться раз в месяц по мере поступления новых нормативных документов.#G0

В Перечень включены:

- строительные нормы и правила Российской Федерации (СНиП);

- межгосударственные стандарты (ГОСТ);

- государственные стандарты Российской Федерации в области строительства (ГОСТ Р);

- своды правил по проектированию и строительству (СП);

- руководящие документы Системы (РДС);

Строительные нормы и правила (СНиП), переизданные с изменениями, дополнениями и поправками, обозначаются звездочками.

Для удобства пользования в Указателе предусмотрен раздел обозначений нормативных документов, в котором для каждого документа приведен соответствующий комплекс Системы, а для государственных стандартов также группа по Классификатору государственных стандартов (КГС) и код по Общероссийскому классификатору стандартов (ОКС).

| Документы по расчету выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферный воздух Министерства Природных Ресурсов Российской Федерации |
| --- |
| Электроэнергетика, ТЭЦ, котельные |
|  | Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час. М, 1999 | Всероссийский научно-исследовательский теплотехнический институт. НИИ Атмосфера |
|  | Методические указания по расчету выбросов оксидов азота с дымовыми газами котлов тепловых электростанций. РД. 34.02.304-95. М,1995. | Всесоюзный теплотехнический научно-исследовательский институт им. Ф.Э. Дзержинского (ВТИ) |
|  | Методика расчета выбросов загрязняющих веществ при сжигании водоугольного топлива. М, 1991. | Институт горючих ископаемых (ИГИ) |
|  | Методика расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок.СПб, 2001. | НИИ Атмосфера, Университет МВД России, ООО «Фирма Интеграл». |
|  | Методика определения валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котельных установок ТЭС. РД.34.02.305-98.М, 1998. | Всесоюзный теплотехнический научно-исследовательский институт им. Ф.Э. Дзержинского (ВТИ) |
|  | Методика расчета выбросов капель и содержащихся в них загрязняющих веществ из градирен. СПб, 1992. | Всесоюзный научно-исследовательский институт гидротехники им. В.Е. Веденеева (ВНИИГ) |
|  | Методика расчета выбросов бенз(а)пирена в атмосферу паровыми котлами электростанций РД. 153-34.1-02.316-99. М, 1999 | Всесоюзный теплотехнический научно-исследовательский институт им. Ф.Э. Дзержинского (ВТИ) |
| Топливная, нефтедобывающая нефтеперерабатывающая, газовая промышленноси |
|  | Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. Новополоцк, 1997. | ЗАО «ЛЮБЮКОП» Люблинское экологическое предприятие, МП «БЕЛИНЭКОМП», Казанское ПНУ. |
|  | Дополнение к «Методическим указаниям по пределению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров (Новополоцк, 1997)» СПб, 1999 | НИИ «Атмосфера» |
|  | Инструкция по нормированию расхода и расчету выбросов метанола для объектов ОАО «ГазПром». М, 1999 | Всероссийский научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий (ВНИИГАЗ), НИИ «Атмосфера» |
|  | Методика по определению выбросов вредных веществ в атмосферу на предприятиях Госкомнефтепродукта РСФСР (кроме раздела 2.6.1). Астрахань, 1988. | СКБ «Транснефтеавтоматика» |
|  | Руководство по нормированию выбросов в атмосферу газодобывающими предприятиями. Саратов, 1988. | ВНИПИгаздобыча |
|  | Каталог удельных выбросов загрязняющих веществ газотурбинных установок газоперекачивающих агрегатов. РД 51-162-92. М, 1992. | Всероссийский научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий (ВНИИГАЗ) |
|  | Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей. М, 1995. | Всероссийский научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий (ВНИИГАЗ) |
|  | Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при сжигании попутного нефтяного газа на факельных установках. СПб, 1997. | НИИ Атмосфера Тюменский областной комитет природы |
|  | Технологический регламент на проектирование компрессорных станций (раздел «Охрана атмосферного воздуха»). М, 1991. | Всероссийский научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий (ВНИИГАЗ) |
|  | Каталог удельных выбросов загрязняющих веществ с отработавшими газами газомотокомпрессоров. М, 1997. | Всероссийский научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий (ВНИИГАЗ) |
| Нефтехимическая промышленность |
|  | Методические указания по расчету валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии РД-17-86 (кроме разделов 2.1.1 и 2.1.2). Казань, 1987 | Всесоюзный научно-исследовательский институт углеводородного сырья (ВНИИУС) |
|  | Методика расчета вредных выбросов в атмосферу от нефтехимического оборудования РМ 62-91-90 (кроме раздела 2.1). Воронеж, 1990 | Воронежский филиал ГИПРОКАУЧУК |
|  | Методика расчетно-экспериментального определения выбросов загрязняющих веществ от трубчатых нагревательных печей. Краснодар, 1996. | АОО «Кубаньэко», КПНУ треста «Оргнефтехимзаводы» |
|  | Методика расчетно-экспериментального определения (выделений) выбросов загрязняющих веществ с поверхностей испарения на предприятиях нефтехимии и нефтепереработки. Краснодар, 1996. | АОО «Кубаньэко», КПНУ треста «Оргнефтехимзаводы» |
|  | Методика расчетно-экспериментального определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за счет испарения из емкостей хранения нефтепродуктов. Краснодар, 1996. | АОО «Кубаньэко», КПНУ треста «Оргнефтехимзаводы» |
|  | Методика расчетно-экспериментального определения выбросов загрязняющих веществ из вентиляционных систем производственных помещений. Краснодар, 1996. | АОО «Кубаньэко», КПНУ треста «Оргнефтехимзаводы» |
|  | Методика расчяета выбросов от источников горения при розливе нефти и нефтепродуктов. М, 1997. | Центр исследований по механике реагирующих сред и экологии Томского государственного университета. |
|  | Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов. Самара, 1996. | Самарский областной комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов. |
|  | Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях магистрального транспорта нефти. Уфа, 1996. | Институт проблемм транспорта энергоресурсов (ИПТЭР) |
|  | Методика расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования РД-39-142-00. Краснодар, 2000 | АООТ ПИПИГАЗпереработка |
| Машиностоение и металлопереработка |
|  | Методика расчета жидких и газообразных выбросов окрасочных цехов (отделений, участков). Владимир, 1990. | Всесоюзные научно-исследовательский проектно конструкторский и технологический институт электромашиностроения (ВНИИТИЭМ) |
|  | Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей). СПб, 1997 | НИИ Атмосфера Фирма «Интеграл» |
|  | Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (на основе удельных показателей). Спб, 1997 | НИИ Атмосфера Фирма «Интеграл» |
|  | Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (на основе удельных показателей). Спб, 1997. | НИИ Атмосфера Фирма «Интеграл» |
|  | Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при производстве металлопокрытий гальваническим способом (по велечинам удельных показателей). Спб, 1998. | НИИ Атмосфера |
| Промышленность строительных материалов |
|  | Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для асфальтобетонных заводов (расчетным методом). М, 1998 | Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ) |
| Деревообрабатывающая промышленность |
|  | Временные методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей промышленности (кроме разд. 3.5). Петрозаводск, 1992 | ЧИП «ЭКО-ПРОГНОЗ» |
| Автомобильный транспорт |
|  | Методика проведения инвентаризации выбросов загрязнющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998 (кроме п.3.2). | Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ) |
|  | Дополения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999. | Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ) |
|  | Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М, 1998 (кроме п.3.2). | Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ) |
|  | Дополнение к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М, 1999 | Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ) |
|  | Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1998 (кроме п.3.2). | Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ) |
|  | Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999 | Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ) |
| Железнодорожный транспорт |
|  | Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта (расчетным методом). М, 1992. | Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ) |
| Авиационный транспорт |
|  | Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу двигателями основных типов воздушных судов гражданской авиации. М, 1991. | Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ГОСНИИГА) |
|  | Методика контроля загрязнения атмосферного воздуха в окрестности аэропорта. М, 1992. | Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ГОСНИИГА) |
| Речной и морской транспорт |
|  | Временные методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при складировании и перегрузки сыпучих материалов на предприятиях речного флота. Белгород. 1992. | Белогородский технологический институт строительных материалов (БТИСМ) |
|  | Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу морских портов. М, 1986. | ЛенморНИИпроект |
| Коммунальное хозяйство |
|  | Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от мусоросжигательных и мусороперерабатываающих заводов. М, 1987. | АКХ им. К.Д. Панфилова. |
|  | Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от установок малой производительности по термической переработке твердых бытовых отходов и промотходов. М, 1998. | Всероссийский научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий (ВНИИГАЗ) |
|  | Временные рекомендации по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу в результате сгорания на полигонах твердых бытовых отходов и размера предъявляемого иска за загрязнение атмосферного воздуха. М, 1992. | Госкомэкологии России |
| Бытовое обслуживание |
|  | Методические указания по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу предприятиями Министерства бытового обслуживания РСФСР. Владивосток, 1989 | Дальневосточный институт бытового обслуживания (ДВТИ) |
| Лесные пожары |
|  | Методика определения и расчета выбросов загрязняющих веществ от лесных пожаров. М, 1997. | Центр исследований по механике реагирующих сред и экологии Томского государственного университета |
| Документы, методики |
| ОНД-90 | Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы (часть 1, часть 2) | Министерство природопользования и охраны окружающей среды СССР |
|  | Методика экологической экспертизы предпроектных и проектных материалов по охране атмосферного воздуха |  |
|  | Проведение государственного контроля за соблюдением законодательства по охране атмосферного воздуха на авиапредприятиях | Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации |
|  | Инструкция по иныентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Л, 1991 | ЛДНТП |
|  | Охрана атмосферного воздуха. Бюллетень. Спб-М 1999 | Научно исследовательский институт охраны атмосферного воздуха Госком РФ по охране окружающей среды |
|  | Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия. Новосибирск 1987 | Госком СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова (ГГО). Западно Сибирский региональный научно исследовательский инситут. (ЗАПСИБНИИ) |
| ОНД-86 | Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. | ГОСКОМГИДРОМЕТ |
| Список программ, реализующих методические документы по расчету выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу, согласованных НИИ Атмосфера Фирма «Интеграл» |
| Котельные |  |  |
| Сварка |  |  |
| Металлобработка |  |  |
| Дизель |  |  |
| Лакокраска |  |  |
| Факел |  |  |
| РВУ – эколог |  |  |
| РВН – эколог |  |  |
| АТП –эколог |  |  |
| АЗС – эколог |  |  |
| АБЗ – эколог |  |  |
| ПНГ - эколог |  |  |
| Магистраль-город |  |  |
| ПДВ 2.55 |  |  |
| ПДВ 3.0 |  |  |
| Эколог про |  |  |
| Аккумуляторные работы |  |  |
| Кузнечные работы |  |  |
| Медницкие работы |  |  |
| Резинотехнические работы |  |  |
| Документы по расчету (нормированию) количества образующихся отходов Министерства Природных Ресурсов Российской Федерации |
|  | Комментарий к Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» | КПР РФ |
|  | Методические рекомендации по разработке проекта нормативов предельного размещения отходов для теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей, промышленных и отопительных котельных. | Управление по охране окружающей среды. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению администрации С-Петербурга. |
|  | Методические рекомендации ро оформлению проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов. |  |
|  | Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления. 1996 | НИЦПУРО |
|  | Методические рекомендации по определению класса опасности отходов.М,1995 | Министерство природопользования и охраны окружающей среды СССР |
|  | Проект лимитов размещения отходов (практические советы и рекомендации по разработке, согласованию и продлению разрешительных документов). М. 1998 | Российское экологическое федеральное информационное агенство. |
| Список программ, реализующих методические документы по нормированию (образованию) отходов. Фирма «Интеграл» |
| Отходы 2.0 |  |
| АТП-отходы |  |
| Отходы-деревообработка |  |
| Охрана вод |
|  | Правила поверхностных вод (типовые положения) | Государственный комитет СССР по охране природы |
| СНиП, СП, СанПиН, ГОСТ |
| СНиП 11-01-95 | Пособие по разработке раздела проектной документации, М. 2000. | ГОССТРОЙ РОССИИ |
| СниП 23-01-99 | Строительная климатология | ГОССТРОЙ РОССИИ |
|  | Основные требования к проектной и рабочей документации | МНТКС МОСКВА |
|  | Рекомендации по экологическому сопровождению инвестиционно-строительных проектов. | ГОССТРОЙ РОССИИ |
| СП 11-101-95 | Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство. | ГОССТРОЙ РОССИИ |
|  | Практическое пособие к СП 11-101-95 по разработке раздела ОВОС | ЦЕНТРИНВЕСТпроект |
|  | Рекомендации по организации и выполнению работ, связанных с предварительным согласованием, представлением и изъятием (передачей в аренду) земельных участков под строительство. | РОИС ЦЕНТРИНВЕСТпроект |
| СНиП 11-01-95 | Инструкция о порядке разработке, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. | ГОССТРОЙ РОССИИ |
|  | Сборник разъяснений отдельных положений и содержания пунктов СНиП 11-01-95 | ЦЕНТРИНВЕСТпроект |
| РДС 11-201-95 | Инструкция о порядке проведения госэкспертизы проектов. |  |
| СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 | Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. | Минздрав России |
|  | Базовые нормативы платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду и размещение отходов. |  |
| ГОСТ Р ИСО 140001-98 | Системы управления окружающей средой Требования и руководство по применению. | ГОССТАНДАРТ РОССИИ |
| ГОСТ Р ИСО 140004-98 | Системы управления окружающей средой Общие руководящие указания по принципам, системам и средствам обеспечения функционирования. | ГОССТАНДАРТ РОССИИ |
| ГОСТ Р ИСО 140010-98 | Руководящие указания по экологическому аудиту. Основные принципы. | ГОССТАНДАРТ РОССИИ |
| ГОСТ Р ИСО 140011-98 | Руководящие указания по экологическому аудиту. Процедуры аудита проведение аудита систем управления окружающей средой. | ГОССТАНДАРТ РОССИИ |
| ГОСТ Р ИСО 140012-98 | Руководящие указания по экологическому аудиту. Квалификационные критерии для аудиторов в области экологии | ГОССТАНДАРТ РОССИИ |
| Инструкции, документы |
|  | Инструкция по определению и возмещению вреда причиненного в результате деградации, загрязнения и захламления земель 1998. |  |

Законодательные акты и нормативные документы РФ в области охраны окружающей среды

1. Федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации

1.1. Общие вопросы охраны природы, экологической безопасности, природопользования, здоровья населения

1.1.1. Законы Российской Федерации

- Конституция Российской Федерации.

- Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» от 19 декабря 1991г. № 2061-1 (с изменениями от 21 февраля 1992 г. и 2 июня 1993 г.).

- Закон РСФСР «Об охране атмосферного воздуха» от 14 июля 1982 г.

- Закон РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 19 апреля 1991 г. № 1034-1.

- Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от 26 июня 1991 г. № 1489-1.

- Закон РФ «О безопасности» от 5 марта 1992 г.

- Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-1.

- Закон РФ «Об основах градостроительства в Российской Федерации» от 14 июля 1992 г. № 3295-1.

- Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» от 27 апреля 1993 г. № 4871-1.

- Закон РФ «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Закон РФ «О защите прав потребителей», Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» от 2 июня 1993 г. № 5076-1.

- Основы законодательства Российской Федерации «Об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 г. № 5487-1.

- Закон РФ «О сертификации продукции и услуг» от 10 июня 1993 г. № 5151-1.

- Закон РФ «О стандартизации» от 10 июня 1993 г. №5154-1.

- Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации «О стандартизации», «Об обеспечении единства измерений», «О сертификации продукции и услуг» от 19 июня 1995 г. № 89-ФЗ.

- Федеральный закон «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации» от 10 июля 1995г. № 115-ФЗ.

- Федеральный закон «О естественных монополиях» от 17 августа 1995 г. №147-ФЗ.

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ.

- Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» от 21 ноября 1995 г. №170-ФЗ.

- Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ.

- Федеральный закон «О континентальном шельфе Российской Федерации» от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ.

- Федеральный закон «О геодезии и картографии» от 26 декабря 1995 г. № 209-ФЗ.

- Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О государственной политике» от 31 декабря 1995 г. № 226-ФЗ.

- Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции» от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ.

- Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях» от 9 января 1996 г. № 2-ФЗ.

- Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ.

- Федеральный закон «Об акцизах» от 7 марта 1996 г. № 23-ФЗ.

- Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РСФСР об административных правонарушениях» от 27 мая 1996 г. № 56-ФЗ.

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.

- Федеральный закон «Об участии Российской Федерации в международном информационном обмене» от 5 июля 1996 г. № 85-ФЗ.

- Федеральный закон «О бюджетной классификации Российской Федерации» от 15 августа 1996 г. № 115-ФЗ.

- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 2-ФЗ.

- Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акцизах» от 10 января 1997 г. № 12-ФЗ.

- Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РСФСР об административных правонарушениях» от 20 января 1997 г. № 20-ФЗ.

- Федеральный закон «О внесении изменения и дополнения в Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» от 10 февраля 1997 г. № 28-ФЗ.

- Воздушный Кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ.

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ.

- Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ.

1.1.2. Указы Президента Российской Федерации

- Положение о Федеральном горном и промышленном надзоре России. Утверждено Указом Президента РФ от 18 февраля 1993 г. № 234.

- Указ Президента РФ «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения Российской Федерации» от 20 апреля 1993 г. № 468.

- Указ Президента РФ «Об общеправовом классификаторе отраслей законодательства» от 16 декабря 1993 г. № 2171.

- Указ Президента РФ «О федеральных природных ресурсах» от 16 декабря 1993 г. № 2144.

- Указ Президента РФ «О Государственном комитете санитарно-эпидеми-ологического надзора Российской Федерации» от 19 ноября 1993 г. № 1965.

- Указ Президента РФ «О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» от 4 февраля 1994 г. № 236.

- Указ Президента РФ «Об основных направлениях энергетической политики и структурной перестройки топливно-энергетического комплекса Российской Федерации на период до 2010 года» от 7 мая 1995 г. № 472.

- Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 1996 г. № 440.

- Указ Президента РФ «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» от 23 мая 1996 г. № 763.

- Указ Президента РФ «Об основных положениях региональной политики в Российской Федерации» от 3 июня 1996 г. № 803.

- Концепция Федеральной целевой программы «Мировой океан». Одобрена Указом Президента РФ от 17 января 1997 г. № 11.

1.1.3. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации

- Распоряжение Правительства РФ «О разработке министерствами и ведомствами Российской Федерации проектов решения в связи с принятием Закона РСФСР «Об охране окружающей природной среды», а также об отмене ведомственных нормативных актов, находящихся в противоречии с данным Законом» от 5 апреля 1992 г. № 659-Р.

- Постановление Правительства РФ «О порядке разработки и утверждения экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду» от 3 августа 1992 г. № 545.

- Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия. Утвержден постановлением Правительства РФ от 28 августа 1992 г. № 632.

- Постановление Правительства РФ «О федеральном экологическом фонде Российской Федерации и экологических фондах на территории Российской Федерации» от 29 июня 1992 г. № 442.

- Постановление Правительства РФ «О государственной регистрации потенциально опасных химических и биологических веществ» от 12 ноября 1992 г. № 869.

- Положение о Государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации. Утверждено постановлением Правительства РФ от 5 июня 1994 г. № 625.

- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании. Утверждено постановлением Правительства РФ от 5 июня 1994 г. № 625.

- Постановление Правительства РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 24 декабря 1994 г. №1418 (с изменениями от 5 мая, 3 июня, 7 августа, 12 октября 1995 г.).

- Положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. Утверждено постановлением Правительства РФ от 7 августа 1995 г. № 787.

- Положение о порядке контроля за экспортом из Российской Федерации химикатов, оборудования и технологий, которые имеют мирное назначение, но могут быть применены при создании химического оружия. Утверждено постановлением Правительства РФ от 16 января 1995 г. № 255-Р.

- Положение о декларации безопасности промышленного объекта Российской Федерации. Утверждено постановлением Правительства РФ от i июля

- 1995 г. № 675.                      /

- Постановление Правительства РФ «О разработке прогноза и программы социально-экономического развития Российской Федерации на 1996-2000 годы, прогноза и концепции социально-экономического развития Российской Федерации на 1996-2005 годы» от 27 ноября 1995 г. № 1170.

- Постановление Правительства РФ «О Красной книге Российской Федерации» от 19 февраля 1996 г. № 158.

- Положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области охраны окружающей среды. Утверждено постановлением Правительства РФ от 26 февраля 1996 г. № 168.

- Федеральная целевая программа «Топливо и энергия» на 1996-2000 годы». Утверждена постановлением Правительства РФ от 6 марта 1996 г. № 263.

- Постановление Правительства РФ «Об оплате труда внештатных экспертов государственной экологической экспертизы» от 11 июня 1996 г. № 679.

- Положение о порядке проведения государственной экологической экспертизы. Утверждено постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 г. № 698.

- Положение о государственном регулировании трансграничных перевозок опасных отходов. Утверждено постановлением Правительства РФ от 1 июля

- 1996 г. № 766.

- Положение о Комиссии Правительства Российской Федерации по оперативным вопросам. Утверждено постановлением Правительства РФ от 9 сентября 1996 г. № 1051.

- Федеральная целевая программа «Отходы». Утверждена постановлением Правительства РФ от 13 сентября 1996 г. № 1098.

- Правила предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов. Утверждены постановлением Правительства РФ от 10 февраля 1997 г. № 155.

- Положение о Министерстве природных ресурсов Российской Федерации. Утверждено постановлением Правительства РФ от 17 мая 1997 г. № 588.

- Положение о Государственном комитете Российской Федерации по охране окружающей среды. Утверждено постановлением Правительства РФ от 26 мая 1997 г. № 643.

1.2. Землепользование. Охрана земель и почв

1.2.1. Законы Российской Федерации

- Земельный Кодекс РСФСР от 25 апреля 1991 г. Закон РСФСР «О плате за землю» от 11 октября 1994 г. № 22-ФЗ. Федеральный закон «О мелиорации земель» от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ. - Федеральный закон «О внесении дополнений в Кодекс РСФСР об административных правонарушениях и статью 12 Закона Российской Федерации «О плате за землю» от 28 июня 1997 г. № 93-ФЗ.

1.2.2. Указы Президента Российской Федерации

- Указ Президента РФ «О регулировании земельных отношений в развитии аграрной реформы в России» от 27 октября 1993 г. № 1767.

- Указ Президента РФ «О налогообложении продажи земельных участков и других операций с землей» от 7 декабря 1993 г. № 2118.

- Указ Президента РФ «О государственном земельном кодексе и регистрации документов о правах на недвижимость» от 11 декабря 1993 г. № 2130.

- Указ Президента РФ «Об усилении государственного контроля за использованием и охраной земель при проведении земельной реформы» от 16 декабря 1993 г. № 2162.

- Указ Президента РФ «О приведении земельного законодательства Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской Федерации» от 24 декабря 1993 г. № 2287.

1.2.3. Постановления Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти

- Положение о порядке возмещения убытков собственникам земли, землевладельцам, землепользователям, арендаторам и потерь сельскохозяйственного производства. Утверждено постановлением Совета Министров — Правительства РФ от 28 января 1993 г. № 77.

- Постановление Правительства РФ «О государственной программе мониторинга земель» от 5 февраля 1993 г. № 100.

- Постановление Правительства РФ «О внесении дополнений в Положение о порядке ведения Государственного Земельного кадастра» от 4 августа 1995 г. № 784.

- Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 28 января 1993 г. № 77 «Об утверждении Положения о порядке возмещения убытков собственникам земли, землепользователям, арендаторам и потерь сельскохозяйственного производства от 27 ноября 1995 г. № 1176.

- Положение о лицензировании проектно-изыскательских работ, связанных с использованием земель. Утверждено постановлением Правительства РФ от 12 декабря 1995 г. № 1230.

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о порядке установления границ землепользования в застройке городов и других поселений» от 2 февраля 1996 г. № 105.

- Постановление Правительства РФ «О порядке определения нормативной цены земли» от 15 марта 1997 г. № 319.

- Положение о лицензировании деятельности в области мелиорации земель. Утверждено постановлением Правительства РФ от 13 сентября 1996 г. № 1093.

1.3. Правовой режим использования и охраны недр

1.3.1. Законы Российской Федерации

- Закон РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-1. , Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О недрах» от 3 марта 1995 г. № 27-ФЗ.

- Федеральный закон «О ставках отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы» от 30 декабря 1995 г. № 224-ФЗ.

1.3.2. Указы Президента Российской Федерации

- Указ Президента РФ «О деятельности российских физических и юридических лиц по разведке и разработке минеральных ресурсов морского дна за пределами континентального шельфа» от 22 ноября 1994 г. № 2099.

1.3.3. Постановления Правительства Российской Федерации

- Положение об органах государственного геологического контроля Российской федерации. Утверждено постановлением Правительства РФ от 20 ноября 1995 г. № 1124.

- Постановление Правительства РФ «Об органах, осуществляющих государственную экспертизу запасов полезных ископаемых, геологической и экологической информации о представляемых в пользование участках недр» от 28 февраля 1996 г. № 210.               -

- Постановление Правительства РФ «О дифференцированных ставках акциза на нефть, включая газовый конденсат, добываемую на территории Российской Федерации» 8 апреля 1997 г. № 408.

- Постановление Правительства РФ «О видах минерального сырья, подлежащих обложению акцизами» от 3 июля 1997 г. № 808.

- Положение о фонде воспроизводства минерально-сырьевой базы. Утверждено постановлением Правительства РФ от 2 августа 1997 г. № 986.

1.4. Правовой режим использования и охраны вод

1.4.1. Законы Российской Федерации

- Водный Кодекс Российской Федерации от 16 ноября 1995 г. № 167-ФЗ.

1.4.2. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации

- Указ Президента РФ «Об охране природных ресурсов территориальных вод, континентального шельфа и экономической зоны Российской Федерации» от 5 мая 1992 г. № 436.

- Распоряжение Президента РФ «О мерах по защите населения и решению проблем, связанных с подъемом уровня Каспийского моря» от 31 октября 1992 г. № 643-рп.

1.4.3. Постановления Правительства Российской Федерации

- Распоряжение Правительства РФ «О проведении эксперимента по совершенствованию учета и социально-экологической оценки природно-ресурсно-го потенциала ряда территорий» от 7 мая 1993 г. № 58-р.

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биологических ресурсов» от 25 мая 1994 г. №515.

- Постановление Правительства РФ «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов» от 31 декабря 1995 г. № 1310.                -

- Постановление Правительства РФ «О порядке разработки, согласования, государственной экспертизы, утверждения и реализации схем комплексного использования и охраны водных ресурсов» от 13 сентября 1996 г. № 1097.

- Постановление Правительства РФ «О ведении государственного водного надзора Российской Федерации» от 23 ноября 1996 г. № 1403.

- Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах. Утверждено постановлением Правительства РФ от 23 ноября 1996 г. № 1404.

- Постановление Правительства РФ «О порядке разработки и утверждения нормативов предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты» от 19 декабря 1996 г. № 1504.

- Положение о ведении государственного мониторинга водных объектов. Утверждено постановлением Правительства РФ от 14 марта 1997 г. № 307.

- Постановление Правительства РФ «О порядке эксплуатации водохранилищ» от 20 июня 1997 г. № 762.

- Правила предоставления в пользование водных объектов, находящихся в государственной собственности, установления и пересмотра лимитов водопользования, выдачи лицензии на водопользование и распорядительной лицензии. Утверждены постановлением Правительства РФ от 3 апреля 1997 г. № 383.

- Положение об осуществлении государственного контроля за использованием и охраной водных объектов. Утверждено постановлением Правительства РФ от 16 июня 1997 г. № 25.

1.5. Правовой режим использования и охраны лесов

1.5.1. Законы Российской Федерации

- Лесной Кодекс Российской федерации от 29 января 1997 г. № 22-ФЗ.

1.5.2. Постановления Правительства Российской Федерации

- Постановление Совета Министров — Правительства РФ «О порядке перевода лесных земель в нелесные для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом» от 23 октября 1993 г. № 1064.

- Положение о порядке осуществления государственными органами управления лесным хозяйством государственного контроля за состоянием, использованием, воспроизводством, охраной и защитой лесов в Российской Федерации. Утверждено постановлением Правительства РФ от 3 мая 1994 г. № 430.

- Положение о Федеральной службе лесного хозяйства России. Утверждено постановлением Правительства РФ от 5 июля 1994 г. № 808.

- Постановление Правительства РФ «О мерах по усилению охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней» от 12 января 1996 г. № 16.

- Постановление Правительства РФ «О разработке и утверждении региональных правил (наставлений) заготовки древесины при рубках главного и промежуточного пользования» от 13 августа 1997 г. № 1011.

- Постановление Правительства РФ «О порядке отнесения лесов к группам лесов и категориям защитности лесов первой группы» от 15 сентября 1997 г. № 1169.

1.6. Особо охраняемые природные территории

1.6.1. Законы Российской Федерации

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ.

1.6.2. Указы Президента Российской Федерации

- Указ Президента РФ «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения» от 20 февраля 1995 г. № 176.

- Указ Президента РФ «О федеральной целевой программе государственной поддержки государственных природных заповедников и национальных парков на период до 2000 года» от 10 октября 1995 г. № 1032.

1.6.3. Постановления Правительства Российской Федерации

- Постановление Правительства РФ «О порядке ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий» от 19 октября 1996 г. № 1249.

1.7. Правовой режим использования и охраны животного мира

1.7.1. Законы Российской Федерации

- Федеральный закон «О животном мире» от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ.

1.7.2. Указы Президента Российской Федерации

- Указ Президента РФ «О мерах по обеспечению охраны морских биологических ресурсов и государственного контроля в этой сфере» от 29 августа 1997 г. № 950.

1.7.3. Постановления Правительства Российской Федерации

- Порядок выдачи разрешений (распорядительных лицензий) на оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации». Утвержден постановлением Правительства РФ от 19 февраля 1996 г. № 156.

- Постановление Правительства РФ «О специально уполномоченных государственных органах по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания» от 15 апреля 1996 г. № 457.

- Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи. Утверждены постановлением Правительства РФ от 13 августа 1996 г. № 997.

- Постановление Правительства РФ «О порядке ведения государственного учета, государственного кадастра и государственного мониторинга объектов животного мира» от 10 ноября 1996 г. № 1342.

- Правила добывания объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства РФ от 6 января 1997 г. № 13.

- Постановление Правительства РФ «О порядке выдачи долгосрочных лицензий на пользование объектами животного мира» от 27 декабря 1996 г. № 1574.

- Постановление Правительства РФ «Об усилении охраны объектов животного мира и среды их обитания на территории лесного фонда Российской Федерации» от 1-3 августа 1997 г. № 1010.

1.8. Правовой режим использования и охраны рекреационных ресурсов

1.8.1. Законы Российской Федерации

- Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ.

- Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ.

1.8.2. Постановления Правительства Российской Федерации

- Положение о лицензировании деятельности по сбору и реализации сырья из дикорастущих лекарственных растений. Утверждено постановлением Правительства РФ от 8 февраля 1996 г. № 122.

- Положение об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения. Утверждено постановлением Правительства РФ от 7 декабря 1996 г. № 1425.

- Положение о признании территорий лечебно-оздоровительными местно-стями и курортами федерального значения. Утверждено постановлением Правительства РФ от 7 декабря 1996 г. № 1426.

1.9. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и ликвидация последствий стихийных бедствий

1.9.1. Законы Российской Федерации

- Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ.

- Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от 23 августа 1995 г. № 151-ФЗ.

1.9.2. Постановления Правительства Российской Федерации

- Федеральная целевая программа «Создание и развитие Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях». Утверждена постановлением Правительства РФ от 16 января 1995 г. № 43.

- Положение о Всероссийской службе медицины катастроф. Утверждено постановлением Правительства РФ от 28 февраля 1996 г. № 195.

- Положение о классификации чрезвычайных ситуаций природного и тех-ногенного характера. Утверждено постановлением Правительства РФ от 13 сентября 1996 г. № 1094.

- Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Утвержден постановлением Правительства РФ от 10 ноября 1996 г. № 1340.

- Порядок сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Утвержден постановлением Правительства РФ от 24 марта 1997 г. № 334.                                               •

1.10. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды

1.10.1. Международные конвенции

- Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, 1979 г.

- Протокол об ограничении выбросов окислов серы или их трансграничных потоков к Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, 1982 г.

- Венская конвенция об охране озонового слоя, 1985 г.

- Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. Заключительный акт, 1987 г.

- Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, 1991 г.

- Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий, 1992 г.

- Конвенция о защите Черного моря от загрязнения, 1993 г.

- Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата, 1994 г.

- Базельская конференция о контроле за тоансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, 1994 г.

- Конвенция о биологическом разнообразии, 1995 г. с

1.10.2. Постановления Государственной Думы Федерального Собрания и Правительства Российской Федерации

- Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ «О рекомендательном законодательном акте» Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств «О принципах экологической безопасности в государствах Содружества» от 20 апреля 1994 г. № 96-1ГД.

- Постановление Правительства РФ «О подписании Положения о Межгосударственном экологическом фонде» от 23 апреля 1994 г. № 378.

- Постановление Правительства РФ «Об участии Российской Федерации в деятельности Глобального экологического фонда» от 13 сентября 1994 г. № 1063.

- Постановление Правительства РФ «О первоочередных мерах по выполнению Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой» от 24 мая 1995 г.

- Постановление Правительства РФ «О Совместном заявлении Правительства Российской Федерации и Правительства Соединенных Штатов Америки об экологически обоснованном устойчивом управлении и сохранении природных ресурсов» от 28 июня 1995 г. № 671.

- Постановление Правительства РФ «О мерах по выполнению Конвенции о биологическом разнообразии» от 1 июля 1995 г. № 669.

- Постановление Правительства РФ «О первоочередных мерах по выполнению Федерального закона «О ратификации Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением» от 1 июля 1995 г.

- Постановление Правительства РФ «О присоединении Российской Федерации к Соглашению о книге редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений — Красной книге государств-участников СНГ» от 13 августа № 952.

2. Нормативные и инструктивно-методические акты специально уполномоченных государственных органов Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды, других федеральных органов исполнительной власти и ОАО «Газпром»

  - О комплексной системе оценки и нормирования качества окружающей среды. Письмо Минприроды России № 01-27/29-1353 от 12.05.94 г.

  - Соглашение о взаимодействии Минприроды России и Госстандарта России в работах по стандартизации, метрологии и сертификации в области регулирования использования природных ресурсов, охраны окружающей природной среды и экологической безопасности продукции и технологических процессов, 1993 г.

  - О результатах государственной экологической экспертизы действующей нормативной документации по охране атмосферного воздуха от загрязнения. Письмо Минприроды России № 01-12/65-1146 от 13.04.93 г. (направлено в министерства и ведомства, НИИ и местным органам Минприроды России, впервые были подвергнуты экспертизе международные и отраслевые стандарты, программное обеспечение и др.)

  - О критических нагрузках по выпадению серы на Европейской территории России (письмо Минтопэнерго России № 49-3/246 от 07.10.93 г.).

  - Указания Минприроды России (№ 06-22/65-5038 от 31.08.92 г.) и Инструкция Госсанэпиднадзора (№ 109 от 09.12.92 г.) о порядке оформления и передачи материалов в органы прокуратуры по фактам уголовно наказуемых нарушений природоохранительного и санитарного законодательства.

  - Временное положение о порядке выдачи лицензий на комплексное природопользование. Приказ Минприроды России № 273 от 23.12.93 г.

  - Положение о порядке выдачи лицензий на проведение обследований по выявлению деградированных и загрязненных земель. Утв. Минприродой России и Роскомземом; регистр. Минюста России № 451 от 27.12.93 г.

  - Инструкция по организации и осуществлению государственного контроля за использованием и охраной земель органами Минприроды России. Утверждена приказом Минприроды России от 25 мая 1994 г. № 160. (Регистрационный № 602 от 16 июня 1994 г.).

  - Методика определения размеров ущерба от деградации почв и земель. Утверждена Минприроды России и Роскомземом 11 июля 1994 г., согласована Минсельхозом России и РАСХН.

  - Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных земель. Утверждены Минприроды России, Роскомземом и Минсельхозпродом России от 15 февраля 1995 г., согласованы с РАСХН.

  - Изменения и дополнения № 3 Инструкции Государственной налоговой службы РФ от 17 апреля 1995 г. № 29 по применению Закона РФ «О плате за землю». (Регистрационный № 1123 от 12 июля 1996 г.). .

  - Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы. Утверждены приказом Минприроды России и Роскомзема от 22 декабря 1995 г. № 525/67. (Регистрационный № 1136 от 29 июля 1996 г.).

  - Указания к экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности в прединвестиционной и проектной документации. Утв. Минприродой России 15.07.94 г.

  - Порядок определения себестоимости проведения государственной экологической экспертизы Минприроды России (временный). Утв. Минприродой России 07.07.94 г.

  - Положение об оценке воздействия на окружающую среду в Российской Федерации. Утв. Минприродой России (Регистр. Минюста России № 695 от 22.09.94r).

  - Об утверждении единой формы заключения государственной экологической экспертизы. Приказ Минприроды России № 392 от 28.09.95 г.

  - Перечень экологических требовании, норм и правил для размещения и проектирования предприятий топливно-энергетического комплекса. — М.:

  - Минприроды России, 1994.

  - Об обязательности использования процедур ОВОС при разработке предплановой, предпроектной и проектной документации. Письмо Минприроды России № 01-20/65-5568 от 14.12.93 г. К письму приложен Перечень объектов и видов деятельности, для которых ОВОС проводится в обязательном порядке.

  - Положение о проведении государственной экспертизы проектов строительства объектов топливно-энергетического комплекса. Приказ Минтопэнерго России № 201 от 30.09.95 г.

  - Базовые нормативы платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду и размещение отходов. Коэффициенты, учитывающие экологические факторы. Утверждены Минприроды России 27 ноября 1992 г. По согласованию с Минэкономики России, Минфином России.

  - Инструктивно-методические указания по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды. Утверждены Минприроды России 26 января 1993 г. По согласованию с Минэкономики России, Минфином России. (Регистрационный № 190 от 24 марта 1993 г.)

  - Порядок регулирования нормативов платы за загрязнение окружающей природной среды с учетом изменения уровня цен. Утвержден Минприроды России 3 августа 1993 г. № 01-16/65-4244.

  - Методические рекомендации по определению платы за выбросы, сбросы, размещение загрязняющих веществ в природную среду. Утверждены Минприроды России 26 января 1993 г.

  - Порядок направления предприятиями, учреждениями, организациями, гражданами, иностранными юридическими лицами и гражданами средств в государственные внебюджетные экологические фонды. Утвержден Минфином России 21 декабря 1992 г. № 04-04/72-6344 по согласованию с Центральным банком России. (Регистрационный № 162 от 25 февраля 1993 г.)

  - Рекомендации по определению предельных размеров платы за загрязнение окружающей природной среды. Утверждены Минприроды России 9 декабря

  - 1993 г. По согласованию с Минэкономики России и Минфином России. (Указан максимальный процент платежей в зависимости от рентабельности предприятия. Предусмотрена льгота топливно-энергетическому комплексу).

  - Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный незаконным добыванием или уничтожением объектов животного и растительного мира. Утверждено приказом Минприроды России от 4 мая 1994 г. № 126. (Регистрационный № 592 от 6 июня 1994 г.)

  - О расширении системы платежей за негативное воздействие на окружающую среду. Приказ Минприроды России от 30 ноября 1994 г. № 361. (Введение платы за физические воздействия).

  - О внесении изменений в Порядок направления предприятиями, учреждениями, организациями, гражданами, иностранными юридическими лицами и гражданами средств в государственные внебюджетные экологические фонды. Утверждены Минфином России и Минприроды России. Регистрационный № 862 от 30 мая 1995 г.

  - Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный юридическими физическими лицами за уничтожение растений, грибов, млекопитающих, птиц и животных. Утверждены Минприроды России по согласованию с Минфином России. (Регистрационный № 592 от 6 июня 1995 г.)

  - Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия. Утверждены Минприроды России 30 ноября 1992 г.

  - Типовое положение о порядке добровольного экологического страхования в Российской Федерации. Утверждено Минприроды России и Росгорст-рахом 3 декабря 1992 г. № 04-04/72-6132.

  - Об экологической паспортизации на территории Российской Федерации. Приказ Минприроды России от 16 марта 1993 г. № 53.

  - Временные методические рекомендации по формированию комплексных территориальных кадастров природных ресурсов. — М.: Минприроды России, 1994 г.

    - Временное положение о порядке формирования комплексных территориальных кадастров природных ресурсов и объектов. Утверждено приказом Мин-природы России от 17 августа 1995 г. № 326.

  - Об учете экологического фактора при приватизации государственных и муниципальных предприятий и организаций. Утверждено распоряжением Минприроды России и Госкомимущества России от 8 июня 1995 г. № 791-p/l. (Регистрационный № 884 от 26 июня 1995 г.).

  - Порядок реализации мероприятий по учету экологического фактора при приватизации государственных и муниципальных предприятий, организаций. Утвержден приказом Минприроды России от 21 ноября 1995 г. № 469.

  - Основные положения Системы сертификации по экологическим требованиям. Совместный приказ Минприроды России и Госстандарта России от 4 сентября .1995 г. № 357/136.          ../

  - Об экологическом аудировании. Приказ Минприроды России от 11 октября 1995 г. № 412.

  - Нормирование качества окружающей природной среды. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе зон произрастания лесообразующих древесных пород. Утверждены Минприроды России в 1995 г.

  - Временный перечень вредных, опасных веществ и производственных факторов, при работе с которыми обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры работников. Утвержден приказом Минздравмедпрома России и Госсанэпиднадзора России от 5 октября 1995 г. № 280/88. (Регистрационный № 973 от 4 ноября 1995 г.)

  - Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной деятельности. Утверждена приказом Минприроды России от 29 декабря 1995 г. №.539.

  - Требования к материалам, представляемым на государственную экологическую экспертизу для отнесения отдельных участков территории Российской Федерации к зонам чрезвычайной ситуации или экологического бедствия. Утверждены приказом Минприроды России от 28 марта 1996 г. № 113.

  - Приказ МЧС России и Госгортехнадзора России «Об экспертизе деклараций безопасности промышленных объектов Российской Федерации» от 7 августа 1996 г. № 599/125.

  - Положение о порядке осуществления государственного контроля за рациональным использованием нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации. Утверждено Минтопэнерго России 19 июля 1995 г. (Регистрационный № 945 от 11 сентября 1995 г.)

  - Правила провозки опасных грузов автомобильным транспортом. Утверждены приказом Минтранса России от 8 августа 1995 г. № 73. Согласованы с Минприроды России, МВД России, МЧС России, Госстандартом России. (Регистрационный № 997 от 18 декабря 1995 г.)

  - Письмо Минприроды России по вопросу учета коэффициента трансформации окислов азота при нормировании выбросов в атмосферу от 01.11.94. № 27-1-13/405.

  - Инструкция по идентификации источника загрязнения водного объекта нефтью. Утверждено приказом Минприроды России от 2 августа 1994 г. № 241.

  - Положение о порядке принятия решений о выдаче лицензий на экспорт и импорт промышленных отходов Минприроды России, 1993. Временные правила охраны окружающей среды от отходов производства и потребления в Российской Федерации. Утверждены Минприроды России 15 июля 1994 г.

  - Временные методические рекомендации по проведению инвентаризации мест захоронения и хранения отходов в Российской Федерации. Утверждены Минприроды России 1 июля 1995 г.

  - Инструкция по заполнению формы федерального государственного статистического наблюдения за образованием, поступлением, использованием и размещением токсичных отходов производства и потребления /Форма № 2 тп — токсичные отходы/. Утверждена постановлением Госкомстата России от 21 сентября 1995 г. № 156.

  - О государственном регулировании и контроле трансграничных перевозок опасных отходов. Приказ Минприроды России от 25 июля 1996 г. № 342.

  - Положение о порядке выдачи и аннулирования разрешений на трансграничные перевозки опасных отходов в Российской Федерации. Утверждено приказом Минприроды России от 20 августа 1996 г. № 372.

  - Положение о порядке выдачи лицензий на виды деятельности, связанные с повышенной опасностью промышленных производств (объектов) и работ, а также обеспечением безопасности пользования недрами. РД 03-26-93. Утверждено постановлением Госгортехнадзора России от 03.07.93 г. № 20.

  - Инструкция о порядке ликвидации и консервации предприятий по добыче полезных ископаемых (в части обеспечения безопасности, рационального использования и охраны недр), Госгортехнадзор СССР. 11.07.85 г. (Внесены изменения в 1987 г.)

  - Инструкция о порядке предоставления горных отводов для разработки месторождений полезных ископаемых (кроме общераспространенных). Госгортехнадзор СССР. 24.10.86 г. (Внесены изменения в 1987 г.)

  - Инструкция о порядке и сроках внесения в бюджет платы за право на пользование недрами (РД 03-36-93). Госгортехнадзор России 04.02.93 г., Минфин России 04.02.93 г., Госналогслужба России 30.01.93 г.

  - Инструкция о порядке исчисления и уплаты в бюджет отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы. Гос.налог.служба 30.09.94 г. № 28.

  - Инструкция по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводорода. Госгортехнадзор СССР 12.10.89 г.

  - Инструкция по безопасному ведению работ при разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, содержащих сероводород. Госгортехнадзор СССР 05.12.77 г. Миннефтепром 21.07.77 г.

  - Инструкция по организации и безопасному ведению работ при ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов. Госгортехнадзор СССР 06.08.71 г. Миннефтепром 27.07.71 г., Мингео СССР 15.05.71 г., Мингазпром 21.05.71 г.

  - Инструкция о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования устьев и стволов. Постановление Госгортехнадзора России от 19.08.94 г. № 51.

  - Техническая инструкция по маркшейдерско-геодезическим работам при поисках, разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений. Госгортехнадзор СССР 22.11.72 г. ГУГК при СМ СССР 25.09.72 г.

  - Положение о порядке выдачи разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых. Госгортехнадзор СССР 11.04.85 г.

  - Положение о порядке согласования с органами Госгортехнадзора СССР проектной документации на строительство, реконструкцию и расширение предприятий по добыче полезных ископаемых. Госгортехнадзор СССР 30.05.88 г.

  - Положение о порядке списания запасов полезных ископаемых с учета предприятия по добыче полезных ископаемых. Госгортехнадзор СССР 14.10.86 г.

  - Положение о противофонтанных военизированных частях нефтяной отрасли. Минтопэнерго РФ, Госгортехнадзор России 20.10.94 г., Минтопэнерго 24.10.94 г.

  - Положение о порядке передачи разведанных месторождений нефти и газа для промышленного освоения. Госгортехнадзор СССР 09.02.88 г., Мингаз-пром СССР 08.02.88 г., Миннефтепром СССР 16.02.88 г., Мингео СССР 30.01.88 г.

  - Положение о порядке разработки (проектирования) доступа к испытаниям и серийному выпуску нового бурового нефтегазопромыслового, геологоразведочного оборудования, оборудования для трубопроводного транспорта и проектирования технологических процессов, входящих в перечень объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России (РД 08-59-94). Постановление Госгортехнадзора России от 21.03.94 г. № 25.

  - Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. Постановление Госгортехнадзора России от 14.12.92 г. № 38.

  - Правила безопасности при геологоразведочных работах. Мингео СССР 27.03.90 г. (Внесены изменения и дополнения постановлением Госгортехнадзора России от 23.11.93 г. № 40).

  - Правила безопасности при разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений на континентальном шельфе СССР. Госгортехнадзор СССР 13.05.87 г.

  - Правила безопасности при эксплуатации газоперерабатывающих заводов. Госгортехнадзор СССР 13.03.86 г. (Внесено изменение в 1987 г.)

  - Правила охраны магистральных трубопроводов. Постановление Госгортехнадзора России от 24.04.92 г. № 9 (Внесены дополнения в 1994 г.).

  - Правила разработки газовых и газоконденсатных месторождений. Госгортехнадзор СССР 06.04.70 г. (Пересматриваются).

  - Правила создания и эксплуатации подземных хранилищ газа в пористых пластах. Постановление Госгортехнадзора России от 04.02.94 г. № 9.

  - Правила разработки нефтяных и газонефтяных месторождений. Миннефтепром СССР 15.10.84 г. № 44. Согласованы 18.10.84 г. № 52.

  - Правила обустройства и безопасной эксплуатации подземных хранилищ природного газа в каменной соли. Постановление Госгортехнадзора России от 11.01.95 г. № 2.

  - Правила безопасности при разработке нефтяных месторождений шахтным способом. Госгортехнадзор СССР 11.04.86 г.

  - Правила безопасности при эксплуатации установок подготовки нефти на предприятиях нефтяной промышленности. Госгортехнадзор СССР 16.07.76 г. Миннефтепром 07.07.76 г. (Внесено изменение в 1987 г).

  - Правила ликвидационного тампонажа буровых скважин различного назначения, засыпки горных выработок и заброшенных колодцев для предотвращения загрязнения и истощения подземных вод. Мингео СССР 14.09.1967 г.

  - Методические указания по организации и осуществлению лицензионной деятельности в нефтяной и газовой промышленности (РД 0856-94). Постановление Госгортехнадзора России от 15.03.94 г. № 20.

  - Об экологическом аудировании в системе Госкомэкологии России. Приказ Госкомэкологии России от 30.03.98 г. № 181.

  - О проведении практических работ по введению экологического аудиро-вания в Российской Федерации. Приказ Госкомэкологии России от 16.07.98 г. № 436.                         -

  - Основные положения аудита недропользования. Утверждены приказом МПР России от 02.04.98 г. № 95.

  - Методические указания о порядке согласования заданий на проектирование и проектов на строительство и реконструкцию предприятий по добыче полезных ископаемых и переработке минерального сырья (в части охраны недр) (РД 07-79-94). Постановление коллегии Госгортехнадзора России от 09.11.94 г. № 10.

  - Порядок проведения государственной экспертизы проектов строительства объектов с привлечением иностранного капитала в Российской Федерации. Утвержден Минстроем России 16 февраля 1995 г., приказ № 18-18. (Регистрационный № 824 от 5 апреля 1995 г.).

  - Регламент проведения государственной экологической экспертизы. Утвержден Госкомэкологии России 17 июня 1997 г. Приказ № 280. (Регистрационный № 1359 от 28 июля 1997 г.).

  - Руководство по геодинамическим наблюдениям и исследованиям для объектов топливно-энергетического комплекса. Указание Минтопэнерго России от 6 февраля 1998 г. № СК-17.

  - Отраслевой стандарт (ОСТ 51.40-93). Газы горючие природные, поставляемые и транспортируемые по магистральным газопроводам. РАО «Газпром» 10.09.95 г,

  - Временное положение по обеспечению доступа производителей газа к газотранспортной системе Российского акционерного общества «Газпром». Правительство РФ 11.02.1994 г. "".

  - Методика определения технологических потерь газового конденсата в процессе промысловой обработки газа (РД 5100158623-05-94). РАО «Газпром» 1994 г.

  - Методическое руководство. Исследование природных газоконденсатных систем. РАО «Газпром», 1994 г.

  - Методы и порядок производственного экологического контроля за строительством и экологические наблюдения на участках действующих подводных переходов магистральных газопроводов. Пособие к РД 51-2-95. РАО «Газпром», 1996 г.         •

  - Положение о системе управления природопользованием в РАО «Газпром». Утверждено Правлением РАО «Газпром» 29 марта 1996 г.

  - РД 51-100-85. Руководство по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа. — М.: ВНИИгаз.

  - РД 51-131-87. Руководство по установлению нормативов санитарно-за-щитных зон для объектов транспорта и хранения газа. — М.: ВНИИгаз.

  - РД 51-167-92. Временная инструкция по контролю вредных выбросов с уходящими газами котлоагрегатов малой мощности, работающих на природном газе. — М.: ВНИИгаз.

3. Конкретные стандарты, нормы и правила

  - Списки предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест (№№ 3086-84; 3865-85; 4256-87; 5158-89). М.: Минздрав СССР.

  - Списки ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест (№№ 2847-83; 4414-87; 4944-88; 5194-90). М.: Минздрав СССР.

  - Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест. СанПиН 4946-89. М.: Минздрав СССР, 1989.

  - Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (№ 2932-83 от 24.10.83). М.: Минздрав СССР, 1986.

  - Обобщенные перечни предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде водных объектов, используемых для рыбохозяйственных целей (от 30.12.86 г.). М.: Минздрав СССР, 1986.

  - СНиП 2.01.14-83. Определение расчетных гидрологических характеристик.

  - СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

  - СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий.

  - СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.

  - СНиП 05.04-85. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

  - СНиП 2.04.05-86. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

  - СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

  - ГОСТ 17.0.0.01-76. Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения.

  - ГОСТ 17.0.0.02-79. Охрана природы. Метрологическое обеспечение контроля загрязненности атмосферы, поверхностных вод и почвы. Основные положения.

  - ГОСТ 17.0.0.04-90. Экологический паспорт промышленного предприятия. Основные положения.

  - ГОСТ 17.1.1.02-77. Охрана природы. Гидросфера. Классификация водных объектов.

  - ГОСТ 17.1.3.02-77. Правила охраны вод от загрязнения при бурении и освоении морских скважин на нефть и газ.

  - ГОСТ 17.1.4.01-80. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к методам определения нефтепродуктов в природных и сточных водах.

  - ГОСТ 17.1.5.01-80. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность.

  - ГОСТ 17.1.1.04-80. Классификация подземных вод по целям водопользования.

  - ГОСТ 17.1.5.04-81. Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия.

  - ГОСТ17.1.3.05-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами.

  - ГОСТ 17.1.3.04-82. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения пестицидами.

  - ГОСТ17.1.3.06-82. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод.

  - ГОСТ 17.1.3.08-82. Гидросфера. Правила контроля качества морских вод.

  - ГОСТ 17.1.5.05-85. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков.

  - ГОСТ 17.1.3.12-86. Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше.

  - ГОСТ 17.1.3.13-86. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения.

  - ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения.

  - РД 52.24.309-92. Методические указания. Организация и проведение режимных наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши на сети Рос-комгидромета.

  - ГОСТ 17.2.1.01-76. Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу.

  - ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

  - ГОСТ 17.2.4.04-82. Охрана природы. Атмосфера. Нормирование внешних шумовых характеристик судов внутреннего и прибрежного плавания.

  - ГОСТ 17.2.1.03-84. Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения.

  - ГОСТ 12.2.3.01-86. Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов.

  - ГОСТ 17.2.6.01-86. Охрана природы. Атмосфера. Приборы для отбора проб воздуха населенных пунктов. '

  - ГОСТ 17.4.2.01-81. Охрана природы. Почва. Номенклатура показателей санитарного состояния.

  - ГОСТ 17.4.3.01-83. Охрана природы. Почва. Общие требования к отбору проб.

  - ГОСТ 17.4.1.02-83. Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения.

  - ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана природы. Почва. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа.

  - ГОСТ 17.4.3.03-85. Охрана природы. Почва. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ.

  - ГОСТ 17.4.2.03-86. Охрана природы. Почва. Паспорт почв.

  - СанПиН 42-128-4133-87. Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве.

  - ГОСТ 8.326-89. ГСИ. Метрологическое обеспечение разработки, изготовления и эксплуатации нестандартизованных средств измерения. Основные положения.

  - ГОСТ 8.315-91. ГСИ. Стандартные образцы. Основные положения, порядок разработки, аттестации, утверждения, регистрации и применения.

  - РД 50-674-88. Методические указания. Метрологическое обеспечение количественного химического анализа. Основные положения.

  - РД50-615-86. Методические указания. Порядок применения межгосударственных стандартов ИСО и МЭК непосредственно в качестве отечественных нормативных документов.

  - ПР 50.2.002-94. ГСИ. Порядок осуществления государственного метрологического надзора за выпуском, состоянием и применением средств измерений, аттестованными методами выполнения измерений, эталонами и соблюдением метрологических правил и норм.    ,

  - РД 52.04.59-85. Охрана природы. Атмосфера. Требования к точности контроля промышленных выбросов.

  - ГОСТ 17.4.3.04-85. Охрана природы. Почва. Общие требования к контролю и охране от загрязнения.       <

  - ГОСТ 27384-87. Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств.

  - МИ 2336-95. ГСИ. Характеристики погрешности результатов количественного химического анализа. Алгоритмы оценивания,

  - МИ 2335-95. ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа.

  - ГОСТ Р 8.563-96. ГСИ. Методики выполнения измерений.

  - МИ 2377-96. ГСИ. Разработка и аттестация методик выполнения измерений.

  - ГОСТ 8.531-85. ГСИ. Однородность стандартных образцов состава дисперсных материалов. Методика выполнения измерений.

  - ГОСТ 8.532-85. ГСИ. Стандартные образцы. Составы веществ и материалов. Порядок межлабораторной аттестации.

  - МК 19515-88. Рекомендация. Стабильность стандартных образцов, стандартных веществ и материалов. Методика оценки.

  - МИ 2265-93. ГСИ. Порядок допуска к применению в Российской Федерации стандартных образцов зарубежного изготовления.

  - МИ 2334-93. ГСИ. Смеси аттестованные. Общие требования к разработке.

  - МИ 858-85. Методические указания. Метрологическое обеспечение контроля состояния окружающей среды. Аттестованные смеси веществ. Основные положения.

  - МИ 2345-95. ГСИ. Характеристики градуировочных средств измерений состава и свойств веществ и материалов. Методика выполнения измерений с использованием стандартных образцов.

  - ГОСТ 8.002-86. ГСИ. Организация и порядок проведения поверки, ревизии и экспертизы средств измерений.

  - МИ 2273-93. ГСИ. Область использования средств измерений, подлежащих поверке.

  - ПР 50.2.008-94. ГСИ. Порядок аккредитации головных и базовых организаций метрологической службы государственных органов управления Российской Федерации и объединений юридических лиц.

  - НД-1-96. Система обязательной сертификации по экологическим требованиям. Основные положения.

  - ПР 50.2.014-94. ГСИ. Аккредитация метрологических служб юридических лиц на право поверки средств измерений.

  - ПМГ 08-94. Правила по межгосударственной стандартизации. Порядок взаимного признания аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, поверку или калибровку средств измерений.

  - РД 52.18.351-94. Аккредитация лабораторий, выполняющих измерения в области мониторинга состояния и загрязнения окружающей природной среды.

  - ГОСТ Р 51000.1-95. Система аккредитации органа по сертификации, испытательных и измерительных лабораторий. Общие требования.

  - ГОСТ Р 51000.2-95. Общие требования к аккредитующему органу.

  - ГОСТР 51000.3-96. Общие требования к испытательным лабораториям.

  - ГОСТ Р 51000.4-96. Система аккредитации в Российской Федерации. Общие требования к аккредитации испытательных лабораторий.

  - ГОСТР 51000.6-96. Система аккредитации в Российской Федерации. Общие требования к аккредитации органов по сертификации продукции и услуг.            ,

  - ГОСТ Р 22.0.06-95. БЧС. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура поражающих воздействий.

  - ГОСТ Р 22.1.07. БЧС. Источники техногенных ЧС. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров;

  - ГОСТР 22.1.01-95. БЧС. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения.

  - ГОСТ Р 33.1.05-95. БЧС. Средства технические мониторинга. Общие технические требования. ,

  - ГОСТ Р 50826-95. Геоинформационное картирование. Пространственные данные, цифровые и электронные карты. Общие требования.

# Международные стандарты ИСО в области управления качеством

  - ИСО 8402:1994. Управление качеством и обеспечение качества. Словарь.

  - ИСО 9000-1:1994. Общее руководство качеством и стандарты по обеспечению качества. Часть 1. Руководящие указания по выбору и применению.

  - ИСО 9000-2:1994. Общее руководство качеством и стандарты по обеспечению качества. Часть 2. Общие руководящие указания по применению ИСО 9001, ИСО 9002 и ИСО 9003.

  - ИСО 9000-3:1994. Общее руководство качеством и стандарты по обеспечению качества. Часть 3. Руководящие указания по применению ИСО 9001 при разработке, постановке и обслуживании программного обеспечения.

  - ИСО 9000-4:1994. Общее руководство качеством и стандарты по обеспечению качества. Часть 4. Руководство по управлению программой надежности.

  - ИСО 9001:1994. Системы качества. Модель для обеспечения качества при проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании.

  - ИСО 9002:1994. Системы качества. Модель для обеспечения качества при производстве, монтаже и обслуживании.

  - ИСО 9003:1994. Системы качества. Модель для обеспечения качества при окончательном контроле и испытаниях.

  - ИСО 9004-1:1994. Общее руководство качеством и элементы системы качества. Часть 1. Руководящие указания.

  - ИСО 9004-2:1991. Общее руководство качеством и элементы системы качества. Часть 2. Руководящие указания по услугам.

  - ИСО 9004-3:1993. Общее руководство качеством и элементы системы качества. Часть 3. Руководящие указания по перерабатываемым материалам.

  - ИСО 9004-4:1993. Общее руководство качеством и элементы системы качества. Часть 4. Руководящие указания по улучшению качества.

  - ИСО 10011-1:1990. Руководящие указания по проверке систем качества. Часть 1. Проверка.

  - ИСО 10011-2:1991. Руководящие указания по проверке систем качества. Часть 2. Квалификационные критерии для экспертов-аудиторов по проверке систем качества.

  - ИСО 10011-3:1991. Руководящие указания по проверке систем качества. Часть 3. Руководство программой проверок.

  - ИСО 10012-1:1992. Требования, гарантирующие качество измерительного оборудования. Часть 1. Система подтверждения метрологической пригодности измерительного оборудования.

  - ИСО 10013: 1994. Руководящие указания по разработке руководств по качеству.

## Международные стандарты ИСО в области экологического управления

  - ИСО 14001:1996. Системы экологического управления. Требования и руководство по использованию.

  - ИСО 14004:1996. Системы экологического управления. Руководство по принципам организации и методам обеспечения функционирования.

  - ИСО 14010:1996. Руководство по экологическому аудиту. Основные принципы.

  - ИСО 14011:1996. Экологический аудит. Аудит систем экологического управления.

  - ИСО 14012:1996. Экологический аудит. Квалификационные требования к экологам-аудиторам.

  - ПК 14013. Экологический аудит. Управление программами экологического аудита.

  - ПК 14015. Экологическое управление. Оценка экологичности объекта (места размещения).

  - ПК 14031. Экологическое управление. Руководство по оценке характеристик экологичности.

  - ИСО 14040:1997. Оценка жизненного цикла. Принципы и структура.

  - ПМС 14041. Оценка жизненного цикла. Параметрический анализ жизненного цикла.

  - ПК 14042. Оценка жизненного цикла. Оценка воздействия на окружающую среду.

  - ПК 14043. Оценка жизненного цикла. Интерпретация результатов.

  - ПМС 14050. Экологическое управление. Термины и определения.

  - Руководство ИСО 64:1997. Руководство по включению экологических аспектов в стандарты на продукцию.

Примечание. ПМС — проект международного стандарта (стандарт рассмотрен и готовится к изданию); ПК — проект комитета ИСО (стандарт рассматривается специалистами).

Международные стандарты ИСО по контролю качества воды

  - ИСО 3696:1987. Вода для лабораторного анализа. Технические условия и методы испытаний.

  - ИСО 5663:1984. Качество воды. Определение азота по Кьельдалю. Метод после минерализации селеном.

  - ИСО 5667-1:1980. Качество воды. Отбор проб. Часть 1. Руководство по составлению программ отбора проб.

  - ИСО 5667-2:1991. Качество воды. Отбор проб. Часть 2. Руководство по составлению методик выборочного контроля.

  - ИСО 5667-3:1994. Качество воды. Отбор проб. Часть 3. Руководство по хранению и обращению с пробами.

  - ИСО 5667-4:1987. Качество воды. Отбор проб. Часть 4. Руководство по отбору проб из природных и искусственных озер.

  - ИСО 5667-5:1991. Качество воды. Отбор проб. Часть 5. Руководство по отбору проб питьевой воды и воды, используемой в производстве пищевых продуктов и напитков.

  - ИСО 5667-6:1990. Качество воды. Отбор проб. Часть 6. Руководство по отбору проб из рек и водных потоков.

  - ИСО 5667-7:1993. Качество воды. Отбор проб. Часть 7. Руководство по отбору проб воды и пара котельных установок.

  - ИСО 5667-8:1993. Качество воды. Отбор проб. Часть 8. Руководство по отбору проб влажных осадков.

  - ИСО 5667-9:1992. Качество воды. Отбор проб. Часть 9. Руководство по отбору проб морских вод.

  - • ИСО 5667-10:1992. Качество воды. Отбор проб. Часть 10. Руководство по отбору проб сточных вод.

  - ИСО 5667-11:1993. Качество воды. Отбор проб. Часть 11. Руководство по отбору проб грунтовых вод.

  - ИСО 5667-12:1995. Качество воды. Отбор проб. Часть 12. Руководство по отбору проб донных отложений.

  - ИСО 5814:1990. Качество воды. Определение растворенного кислорода. Метод электрохимического датчика.

  - ИСО 5815:1989. Качество воды. Определение биохимической потребности в кислороде через 5 суток (БПК5). Метод разбавления и засева.

  - ИСО 5961:1994. Качество воды. Определение кадмия атомно-абсорбцион-ной спектрометрией.

  - ИСО 9963-1:1994. Качество воды. Определение щелочности. Часть 1. Определение общей и частичной щелочности.             ,

  - ИСО 9963-2:1994. Качество воды. Определение щелочности. Часть 2. Определение карбонатной щелочности.

  - ИСО 9964-1:1993. Качество воды. Определение натрия и калия. Часть 1. Определение натрия атомно-абсорбционным спектрометрическим методом.

  - ИСО 9964-2:1993. Качество воды. Определение натрия и калия. Часть 2. Определение калия атомно-абсорбционным спектрометрическим методом.

  - ИСО 9964-3:1993. Качество воды. Определение натрия и калия. Часть 3. Определение пламенной эмиссионной фотометрией.

  - ИСО 10048:1991. Качество воды. Определение азота по Кьельдалю. Метод после минерализации сплавом Деварда.

  - ИСО 10260:1992. Качество воды. Измерение биохимических параметров. Спектрометрические методы определения концентрации хлорофилла.

  - ИСО 10301:1997. Качество воды. Определение высоколетучих галогениро-ванных углеводородов. Газохроматический метод после жидкостной экстракции.

  - ИСО 10304-1:1992. Качество воды. Определение растворенных фторида, хлорида, нитрита, ортофосфата, бромида, нитрата и сульфата методом жидкостной ионной хроматографии. Часть 1. Метод для вод с малыми степенями загрязнения.

  - ИСО 10304-2:1995. Качество воды. Определение растворенных фторида, хлорида, нитрита, ортофосфата, бромида, нитрата и сульфата методом жидкостной ионной хроматографии. Часть 2. Метод для загрязненных вод.

  - ИСО 10359-1:1992. Качество воды. Определение фторидов. Часть 1. Метод электрохимического зонда для малозагрязненных вод.

  - ИСО 10359-2:1992. Качество воды. Определение фторидов. Часть 2. Определение общего содержания неорганического фтора после выпаривания и дистилляции.

  - ИСО 10523:1994. Качество воды. Определение рН.

  - ИСО 10530:1992. Качество воды. Определение растворенных сульфидов. Фотометрический метод с использованием индикатора метиленового голубого.

  - ИСО 10634:1995. Качество воды. Руководство по оценке в водной среде «конечной» биодеградации малорастворимых органических веществ.

  - ИСО 10703:1997. Качество воды. Определение активной концентрации радионуклидов высокоразрешающей У-спектроскопией.

  - ИСО 10707:1994. Качество воды. Определение в водной среде «конечной» аэробной биодеградации органических соединений. Метод определения биохимического потребления кислорода (испытание в закрытом сосуде).

  - ИСО 10708:1997. Качество воды. Определение в водной среде «конечной» аэробной биодеградации органических соединений. Метод определения биохимического потребления кислорода в двухфазном закрытом сосуде.

  - ИСО 11083:1994. Качество воды. Определение хрома VI. Спектрометрический метод с применением 1,5-дифенилкарбазида.

  - ИСО 11423-1:1997. Качество воды. Количественный анализ бензола и его производных. Часть 1. Метод хроматографического анализа в газовой фазе после экстракции.

  - ИСО 11423-2:1997. Качество воды. Количественный анализ бензола и его производных. Часть 2. Метод хроматографического анализа в газовой фазе под разряжением.

  - ИСО 11732:1997. Качество воды. Определение аммония и азота. Метод проточного анализа и спектрометрического определения.

  - ИСО 11885:1996. Качество воды. Определение 33 элементов атомно-эмис-сионной спектрометрией с индуктивно-связанной плазмой.

  - ИСО 11923:1997. Качество воды. Определение взвешенных частиц фильтрацией через стекловолокнистый фильтр.

  - ИСО 11905-1:1997. Качество воды. Определение азота. Часть 1. Метод окислительной минерализации.

  - ИСО 11905-2:1997. Качество воды. Определение азота. Часть 2. Определение связанного азота после окисления и сжигания до двуокиси азота.

  - ИСО 12020:1997. Качество воды. Определение алюминия. Метод атомно-абсорбционной спектрометрии.

  - ИСО 13395:1996. Качество воды. Определение нитратного и нитритного азота и их суммарного содержания проточным анализом.

Международные стандарты ИСО по контролю качества воздуха

  - ИСО 4221:1994. Качество воздуха. Определение массовой доли концентрации двуокиси серы в окружающем воздухе. Спектрофотометрический метод с применением торина.

  - ИСО 4225:1994. Качество воздуха. Общие положения. Словарь. ИСО 4226:1993. Качество воздуха. Общие положения. Единицы измерений. ИСО 4227:1989. Планирование контроля качества воздуха. ИСО 6767:1990. Воздух атмосферный. Определение массовой концентрации двуокиси серы. Метод с применением тетрахлорметркурата и пара розанимена.

  - ИСО 6879:1995. Качество воздуха. Рабочие характеристики и соответствующие понятия, связанные с методами измерения качества воздуха.

  - ИСО 7708:1995. Качество воздуха. Определение фракционного состава частиц при отборе проб для оценки санитарно-гигиенического состояния.

  - ИСО 7935:1992. Стационарные источники выбросов. Определение массовой концентрации двуокиси серы. Характеристики автоматизированных методов измерений.

  - ИСО 7996:1985. Воздух атмосферный. Определение массовой концентрации окислов азота. Метод хемилминесценции.

  - ИСО 8186:1989. Воздух атмосферный. Определение массовой концентрации окиси углерода. Метод газовой хроматографии.

  - ИСО 8518:1990. Воздух рабочей зоны. Определение частиц свинца и соединений свинца методом пламенной атомной абсорбционной спектрометрии.

  - ИСО 8672:1994. Качество воздуха. Обработка данных о температуре, давлении и относительной влажности.

  - ИСО 8760:1990. Воздух рабочей зоны. Определение массовой концентрации окиси углерода. Метод с применением индикаторных трубок для быстрого отбора проб с прямой индикацией.

  - ИСО 9096:1992. Качество воздуха. Стационарные источники выбросов. Определение концентрации и скорости истечения отдельных частиц в газонесущем потоке. Ручной гравиметрический метод.

  - ИСО 9196:1994. Воздух атмосферный. Определение эксплуатационных характеристик измерительных методов.

  - ИСО 9359:1989. Качество воздуха. Метод расслоенной выборки для оценки качества окружающего воздуха.

  - ИСО 9486:1991. Воздух рабочей зоны. Определение летучих хлорированных углеводородов. Метод поглотительной колонки с активированным древесным углем (жидкостной десорбции) газовой хроматографии.

  - ИСО 9487:1991. Воздух рабочей зоны. Определение летучих ароматических углеводородов. Метод поглотительной колонки с активированным древесным углем (жидкостной десорбции) газовой хроматографии.

  - ИСО 9835:1993. Воздух атмосферный. Определение индекса черного дыма.

  - ИСО 9855:1993. Воздух атмосферный. Определение содержания свинца. Метод атомной абсорбционной спектрометрии.

  - ИСО 10155:1995. Стационарные источники выбросов. Автоматический мониторинг массовых концентраций частиц. Представление данных методов испытаний и технических требований.

  - ИСО 10312:1995. Воздух атмосферный. Определение асбестовых волокон. Метод прямого наблюдения электронной микроскопией.

  - ИСО 10113:1993. Воздух атмосферный. Определение озона. Метод хеми-люминесценции.

  - ИСО 10396:1993. Стационарные источники выбросов. Отбор образцов для автоматического определения концентраций газов.

  - ИСО 10780:1994. Стационарные источники выбросов. Определение скорости расхода газового потока.

  - ИСО 10849:1996. Стационарные источники выбросов. Определение массовой концентрации окислов азота. Характеристика и калибровка автоматизированных измерительных систем.

  - ИСО 11041:1996. Воздух рабочей зоны. Определение мышьяка, соединений мышьяка, трехокиси мышьяка. Метод непрерывного образования арсина с атомной абсорбционной спектрометрией.

  - ИСО 11174:1996. Воздух рабочей зоны. Определение частичек кадмия и соединений кадмия. Метод пламенной и электротермической атомной абсорбционной спектрометрии.

Международные стандарты ИСО по контролю качества почвы

  - ИСО 10381-6:1993. Качество почвы. Отбор почв. Часть 6. Руководство по отбору, обращению и хранению почвы для оценки в лаборатории аэробных микробиологических процессов.

  - ИСО 10390:1994. Качество почвы. Определение рН.

  - ИСО 10573:1995. Качество почвы. Определение содержания воды в ненасыщенной зоне. Метод нейтронной глубинной пробы.

  - ИСО 10693:1995. Качество почвы. Определение содержания карбоната. Объемный метод.

  - ИСО 10694:1994. Качество почвы. Определение органического и общего углерода после сухого сжигания.

  - ИСО 11046:1994. Качество почвы. Определение содержания минерального масла. Метод инфракрасной спектрометрии и газовой хроматографии.

  - ИСО 11048:1995. Качество почвы. Определение водорастворимого и кис-лоторастворимого сульфата.

  - ИСО 11074-1:1996. Качество почвы. Словарь. Часть 1. Термины и определения по защите и загрязнениям почвы.

  - ИСО 11260:1994. Качество почвы. Определение катионообменной емкости и базового насыщения. Метод с применением раствора хлорида бария.

  - ИСО 11261:1995. Качество почвы. Определение общего количества азота. Модифицированный метод Кьельдаля.

  - ИСО 11263:1994. Качество почвы. Определение фосфора. Спектрометрические определения растворимого фосфора в растворе бикарбоната натрия.

  - ИСО 11265:1994. Качество почвы. Определение удельной электрической проводимости.       •

  - ИСО 11266:1994. Качество почвы. Руководство по лабораторным испытаниям биодеградации химикатов в почве в аэробных условиях.

  - ИСО 11269-1:1993. Качество почвы. Определение воздействия загрязнителей на флору почвы. Часть 1. Метод измерения задержки роста корня.

  - ИСО 11269-2:1993. Качество почвы. Определение воздействия загрязнителей на флору почвы. Часть 2. Метод определения воздействия химикатов на развитие и рост растений.

  - ИСО 11276:1995. Качество почвы. Определение давления воды в порах. Тензометрический метод.

  - ИСО 11464:1994. Качество почвы. Предварительная обработка проб перед физико-химическим анализом.

  - ИСО 11465:1995. Качество почвы. Экстракция следов элементов, растворимых в воде.

  - ИСО 13536:1995. Качество почвы. Определения потенциальной катионообменной емкости и способных к обмену катионов с применением буферного раствора хлорида бария при рН 8,1.

  - ИСО 14238:1997. Качество почвы. Биологические методы. Определение азотной минерализации и нитрофикации в почвах и влияние химикатов на эти процессы.

  - ИСО 14239:1997. Качество почвы. Методы измерения минерализации органических химикатов в почве в аэробных условиях.

  - ИСО 14240-1:1997. Качество почвы. Определение в почве микробиологической биомассы. Часть 1. Метод респиратора.

  - ИСО 14240-2:1997. Качество почвы. Определение в почве микробиологической биомассы. Часть 2. Метод фумигационной экстракции.

Стандарты международной электротехнической комиссии (МЭК)

  - МЭК 721-1-81. Классификация окружающих условий. Часть 1. Классификация параметров среды и степени их интенсивности.

  - МЭК 721-2-1-82. Классификация условий окружающей среды. Часть 2. Климат. Условия окружающей среды. Температура и влажность.

  - МЭК 721-3-0-84. Классификация условий окружающей среды. Часть 3. Классификация по группам внешних факторов и степени интенсивности их воздействия. Введение.

  - МЭК 721-3-2-85. Классификация условий окружающей среды. Часть 3. Классификация групп параметров окружающей среды и их степеней жесткости. Транспортировка.

  - МЭК 721-3-5-85. Классификация условий окружающей среды. Часть 3. Классификация групп параметров окружающей среды и их степени жесткости. Установка наземного транспорта.

Нормы и правила

Международного банка реконструкции и развития (Всемирного банка, Вашингтон, США)

  - Технический документ Всемирного банка № 139. Политика. Процедуры. Проблемы, общие для разных отраслей. Справочное пособие по экологической оценке, т. 1. — Вашингтон, США: МБРР, Департамент охраны окружающей среды, 1991.

  - Технический документ Всемирного банка № 154. Инструкция по экологической оценке проектов в области энергетики и промышленного производства. Справочное пособие по экологической оценке, т. 3. — Вашингтон, США:

  - МБРР, Департамент охраны окружающей среды, 1991.

  - Оперативная директива Всемирного банка 4.01: Экологическая оценка. — Вашингтон, США: МББР, октябрь 1991 г. Сборник директив и инструкций Всемирного банка, 1995.

  - Оперативная директива Всемирного банка 4.02: План действий по охране окружающей среды. — Вашингтон, США: МБРР, июль 1992 г. Сборник директив и инструкций Всемирного банка, 1995.

#G0