Приложение № ___

к договору

№____________от _________

## требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам, оказанию услуг на объектах _________

1. Термины и определения

Заказчик – ____________ заключающие договоры на выполнение работ и услуг на объектах ____________, а также другие юридические лица, уполномоченные ________ заключать данного рода договоры.

##### СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  – структурное подразделение __________ с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций.

подрядчики (Генеральный подрядчик), ИСПОЛНИТЕЛЬ – физические и юридические лица, которые выполняют строительные, монтажные, ремонтные и иные работы на объектах Заказчика по договору подряда (контракту), оказания услуг (выполнения работ), заключаемому с Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

СУБПОДРЯДЧИК - организация, привлекаемая Подрядчиком для выполнения работ на объектах Заказчика.

##### АРЕНДАТОР – физическое или юридическое лицо, взявшее на определенных условиях во временное пользование принадлежащие Компании (арендуемые Компанией) средства производства, имущество.

##### Арендодатель – Компания или лицо, уполномоченное Компанией сдавать имущество Компании в аренду.

ОБЪЕКТ – производственные площадки Заказчика (в том числе переданные в аренду дочерним обществам), включающие в себя здания, сооружения, помещения, дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на опасных производственных объектах), транспортные средства, спец. технику, территорию и другие инженерные сооружения.

##### ПРОИСШЕСТВИЕ – любое незапланированное событие, случившееся в рабочей среде Общества, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, аварии, инциденту, дорожно-транспортному происшествию, негативному влиянию на окружающую среду, ущербу Компании или любому подобному событию.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ – событие, в результате которого работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы) и иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, повлекшие за собой необходимость его перевода на другую работу, временную (более рабочей смены) или стойкую утрату им трудоспособности, либо его смерть.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ - хроническое или острое заболевание работающего, являющееся результатом воздействия вредного производственного фактора, повлекшего временную или стойкую утрату трудоспособности.

АВАРИЯ – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственных объектах, неконтролируемые взрывы и (или) выбросы/сбросы загрязняющих и опасных веществ.

ИНЦИДЕНТ – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение требований законодательных и иных нормативно - технических документов в области ПБОТОС.

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ  – событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, грузы, сооружения, либо причинен иной материальный ущерб.

Чрезвычайная ситуация (далее - ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей

Предупреждение ЧС - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

#### 2 . Обозначения и сокращения

Компания – _______, дочерние общества ________ и дочерние общества дочерних обществ _________.

##### ДО – дочерние общества ________ и дочерние общества дочерних обществ      __________

ПБОТОС – промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды, включая вопросы пожарной, предупреждения и реагирования на ЧС.

УПЭБ – управление промышленной и экологической безопасности

УКСиР – управление капитального строительства и ремонта

ЛЭП – линия электропередач;

ПЛА – план ликвидации аварий;

ПЛАС – план ликвидации аварийных ситуаций;

ИТР – инженерно-технический работник;

СИЗ – средства индивидуальной защиты;

СП – структурное подразделение

ТО – технический осмотр;

ДТП – дорожно-транспортное происшествие;

ЧС - чрезвычайная ситуация

3. Основные положения

Подрядчик (Исполнитель) (далее - Подрядчик) обязан выполнять,  в соответствии с условиями договора, все работы и содержать производственное оборудование в технически исправном состоянии в соответствии с действующими законодательными и правовыми актами, правилами и инструкциями по ПБОТОС Российской Федерации и по требованию Заказчика подтвердить свое соответствие (а также Субподрядчика) вышеназванным законодательным и правовым актам, правилам и инструкциям.

По требованию Заказчика Подрядчик (а также Субподрядчик) обязан продемонстрировать наличие у себя собственных систем управления ПБОТОС, которые не должны противоречить основным положениям Политики Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и другим локальными документам Заказчика (доведенными с данным договором).

Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований ПБОТОС на участках и объектах выполнения подрядных работ.

Такие аудиты и контрольные проверки могут проводиться как представителями Заказчика, так и специалистами сторонних организаций, одобренных Заказчиком. Основанием для проведения аудитов и контрольных проверок будут являться государственные требования по ПБОТОС (как указано в абзаце 1) и локальные нормативные документы Заказчика. Подрядчик (Субподрядчик) должен оказывать Заказчику всестороннее содействие в проведении таких проверок.

Результаты аудитов и проверок будут предоставлены Подрядчику (Субподрядчику), который в свою очередь обязан устранить выявленные представителями Заказчика нарушения законодательных требований, условий договора, локальных документов Заказчика в области ПБОТОС, с последующим уведомлением Заказчика о проделанной работе согласно Акту аудита или контрольной проверки в установленные сроки.

Соблюдение настоящих Требований в области ПБОТОС (далее по тексту - Требования) не освобождает Подрядчика (Субподрядчика) от ответственности по обеспечению необходимого уровня собственной безопасности и не должно толковаться как ограничивающее обязательства Подрядчика (Субподрядчика) по поддержанию безопасной обстановки на объекте производства работ и безопасного уровня предоставления услуг.

## 3.1.	ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1.1.	Подрядчик должен осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами.

3.1.2.	В случае невыполнения (нарушения) Подрядчиком (Субподрядчиком) действующего законодательства в области недропользования, ПБОТОС, а также если в действиях Подрядчика (Субподрядчика)  усматривается угроза возникновения чрезвычайной ситуации, аварии, инцидента, несчастного случая, пожара, ДТП, причинения ущерба окружающей среде, имуществу и здоровью работников Заказчика, представители Заказчика вправе приостановить работу Подрядчика с записью в вахтовом журнале (или Журнале производства работ, Журнале проверки условий состояния условий труда и т.п.) и подачей уведомления (акта) о приостановке работ руководителю участка или организации с указанием причин и времени остановки, данных ответственного представителя Заказчика – ф. и. о., должности.

3.1.3.	Перед началом производства работ Подрядчик (совместно с Субподрядчиком) обязан предоставить Заказчику список должностных лиц, отвечающих за вопросы ПБОТОС с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности, списком контактных телефонов (в том числе обязан предоставить копии приказов о назначении лиц, ответственных за подготовку мест производства работ повышенной опасности и непосредственно производство работ повышенной опасности, а также иных приказов о назначении лиц, ответственных за содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии, за безопасную их эксплуатацию, о назначении ответственных по обращению с отходами производства и потребления и других ответственных лиц, регламентированных нормами и правилами по ПБОТОС; копии протоколов и удостоверений, подтверждающих аттестацию (проверку знаний) ответственных лиц по промышленной безопасности и охране труда).

3.1.4.	Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований ПБОТОС со стороны Субподрядчиков, а также иных работников, нанятых Подрядчиком для выполнения настоящего договора. В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик письменно уведомляет об этом Заказчика.

3.1.5.	Нарушение Подрядчиком (Субподрядчиком) как государственных законодательных и нормативно-технических требований по ПБОТОС, так и локальных документов (стандартов, положений, инструкций и др.) в указанной области Заказчика будет рассматриваться, как серьезное нарушение или невыполнение условий договора и дает право Заказчику взыскать с  Подрядчика (в т.ч. за нарушение со стороны Субподрядчика) штраф в размере 50 тыс. руб.

3.1.6.	Подрядчик несет ответственность за нарушение (в т.ч. за нарушение со стороны Субподрядчика) и повреждение коммуникаций Заказчика (линии электропередач, трубопроводов, технологического оборудования и других технических устройств), явившихся следствием как прямого действия, так некачественного выполнения работ по обслуживанию, ремонту, наладке, строительству Подрядчиком.

В случае повреждения (выхода из строя) линий электропередач, трубопроводов, других коммуникаций, технологического оборудования и других технических устройств или производственных объектов Заказчика, остановки работоспособности оборудования, невозможности осуществления деятельности персоналом Заказчика по вине Подрядчика (Субподрядчика), а также установления факта незаконной утилизации или захоронения отходов производства и потребления, негативного воздействия на окружающую среду, Подрядчик (в т.ч. за нарушение со стороны Субподрядчика)  компенсирует Заказчику понесенные убытки (ущерб) и упущенную выгоду Заказчика на основании двухстороннего акта и соответствующей претензии.

Кроме того, при установлении факта вышеперечисленных нарушений (абзац 2, п.3.1.6.), а также пожара, аварии или инцидента (на оборудовании или сооружениях Заказчика), несчастного случая (травмирование персонала Заказчика), порче имущества Заказчика, допущенных по вине Подрядчика (в т.ч. за нарушение со стороны Субподрядчика), Заказчик имеет право взыскать с него штраф в размере 100 тыс. руб. При этом убытки взыскиваются в полном объеме сверх неустойки. В случае допущения названных ситуаций Субподрядчиком штраф уплачивает Подрядчик.

3.1.7.	Подрядчик несет ответственность за обучение (предаттестационную подготовку; аттестацию, проверку знаний) в области ПБОТОС (по охране труда и промышленной безопасности) собственных работников и привлечение квалифицированных, обученных и аттестованных в области ПБОТОС (по охране труда и промышленной безопасности) работников Субподрядчика. Обучение может выполняться также Заказчиком, если речь идет о локальных нормативных документах Заказчика.

3.1.8.	Подрядчик несет ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на рабочих площадках Подрядчика и Субподрядчика, имели надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации в соответствии со стандартами и нормами Российской Федерации. Копии таких документов должны предоставляться представителям Заказчика по первому требованию.

    - При представлении Заказчиком услуг по водопотреблению и водоотведению на хозяйственно-бытовые и производственные нужды Подрядчика, Подрядчик обязан производить оплату услуг согласно тарифам, утвержденным администрацией _________ для ___________ (если иное не оговорено заключаемым договором).

Подключение электроэнергии для нужд Подрядчика, а также отключение после окончания работ производится по согласованию с Заказчиком (либо организацией уполномоченной на это Заказчиком). Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком вопрос о количестве требуемой для производства работ электроэнергии.

3.1.10.	Подрядчик (Субподрядчик) на время выполнения работ на производственных объектах Заказчика обязан обеспечить производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда, норм и правил природоохранного законодательства в соответствии с:

- Федеральным законом от 21.07.1997г. № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Трудовым кодексом РФ;

- Федеральным законом от 10.01.02г №7 «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- «Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 г. № 263.

3.1.11.	Подрядчик (вне зависимости от рода выполняемой работы) обязан немедленно передавать информацию Заказчику об обнаруженных им в производственной среде Заказчика фактах несчастных случаев, аварий, пожаров, отказов, инцидентов на трубопроводах, оборудовании, сооружениях, машинах и механизмах, разливах нефти (нефтепродуктов), утечках газа.

    - При производстве работ повышенной опасности, таких как огневых, газоопасных, земляных, ремонтных работ на действующем объекте Заказчика, Подрядчик (Субподрядчик) обязан выполнять требования государственных нормативных актов и разработанных Заказчиком на эти виды работ инструкций. Утверждение наряда-допуска в данном случае является ответственностью Заказчика.

В случае производства работ повышенной опасности, перечисленных в абзаце 1, п.3.1.12, вне объекта Заказчика или в месте, где не требуется подготовка рабочего места со стороны Заказчика, Подрядчик обязан руководствоваться требованиями государственных и своих локальных нормативных актов, регулирующих безопасное ведение данных работ. Утверждение наряда-допуска в данном случае является ответственностью Подрядчика (Субподрядчика).

Производство работ повышенной опасности Подрядчиком в соответствие с Перечнем работ повышенной опасности, разработанным Заказчиком, проводится после оформления наряда-допуска с приложением необходимой документации (планов, схем, мероприятий и др.), указанной в инструкциях по ведению данных работ. При наличии у Подрядчика более полного Перечня работ повышенной опасности Подрядчик официально уведомляет об этом Заказчика. В случае отнесения работы в Перечне Подрядчика/ Заказчика к работам, проводимым без наряда-допуска и аналогичной работы в Перечне Заказчика/ Подрядчика к работам, на которые оформляется наряд-допуск, выбирается последнее (с оформлением наряда-допуска).

3.1.13.	О всех происшествиях в производственной среде Подрядчика (Субподрядчика), Подрядчик обязан незамедлительно сообщать по телефону (либо другим доступным способом), а затем в письменной форме соответствующему представителю Заказчика, в Управление промышленной и экологической безопасности. Любой факт сокрытия происшествия будет рассматриваться как серьезное нарушение или невыполнение условий договора и может явиться основанием предъявления Подрядчику (в том числе за нарушение требований данного пункта Субподрядчиком), Заказчиком штрафа в размере 100 тыс. руб.

3.1.14.	В случае происшествия у Подрядчика (Субподрядчика), Подрядчик в обязательном порядке создает комиссию по его расследованию. При несчастном случае, произошедшем с работником Подрядчика (Субподрядчика), расследование проводится в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях. По итогам расследования Подрядчик представляет Заказчику материалы расследования происшествий. По требованию Заказчика Подрядчик должен расследовать все происшествия, имевших место при оказании им услуг, если, по мнению Заказчика, результаты расследования могут оказать позитивное воздействие на уровень безопасности Подрядчика (Субподрядчика), или Заказчика. Подрядчик обязуется включать (по согласованию) в комиссию по расследованию происшествия представителей Заказчика, либо направлять своих представителей для участия в работе комиссии Заказчика по расследованию происшествий (в случае организации Заказчиком расследования). В ходе расследования Подрядчик обеспечивает доступ представителей Заказчика (уполномоченным Заказчиком третьим лицам) к документации, оборудованию, персоналу (в том числе и при расследовании происшествия у субподрядчика).

Аварии, инциденты, пожары, несчастные случаи, дорожно-транспортные происшествия, произошедшие при работе Подрядчика (Субподрядчика) с его персоналом, оборудованием, имуществом, (а также на объекте Заказчика переданном Подрядчику на время производства работ), подлежат регистрации, учету и передаче об этом информации Подрядчиком в государственные органы контроля и надзора в установленном нормативными документами порядке.

3.1.15.	На любых территориях Заказчика не допускается присутствие лиц, транспортных средств, агрегатов, оборудования Подрядчика (Субподрядчика), не связанных с непосредственным выполнением работ (если иное не оговорено договором, либо другим письменным соглашением). Подрядчик обязуется осуществлять производство работ в пределах границ выделенных, отведенных земель, определенных Заказчиком (переданными по Акту) и проектной документацией.

3.1.16.	При возникновении нештатной ситуации при производстве работ на действующем объекте Заказчика (чрезвычайное происшествие, несчастный случай, пожар, авария, повреждение коммуникаций, порыв трубопровода и т.п.) каждый производитель работ Подрядчика (Субподрядчика) должен немедленно оповестить о случившемся ответственного руководителя работ Подрядчика, который оповещает начальника цеха (участка, установки, подразделения), диспетчерскую службу Заказчика.

В таких случаях все работы в зоне происшествия должны быть приостановлены до устранения причин возникновения и последствий нештатной ситуации. Люди, не связанные с ликвидацией нештатной ситуации, должны быть выведены за пределы опасной зоны.

3.1.17.	Работы, выполняемые Подрядчиком (Субподрядчиком) в зонах с вероятным присутствием сероводорода (других вредных веществ и газов), взрывоопасной концентрации углеводородов, должны сопровождаться постоянным ведением контроля Подрядчиком за концентрацией этих газов в воздухе рабочей зоны (возможен контроль специальной службой Заказчика, если это оговорено в договоре). В зоне с вероятным присутствием взрывоопасных концентраций газов работа должна выполняться Подрядчиком (Субподрядчиком)  искробезопасным инструментом. Персонал, участвующий в ведении данных работ должен быть оснащен соответствующими средствами защиты органов дыхания.

3.1.18.	Передача Подрядчику отдельных объектов Заказчика для выполнения строительно-монтажных, ремонтных и других работ должно оформляться двухсторонним актом-допуском между Заказчиком и Подрядчиком на период производства работ.

3.1.19.	Ответственное лицо со стороны Подрядчика обязано в присутствии ответственного лица со стороны Заказчика и в соответствии с мероприятиями, указанными в акте-допуске, лично убедиться в готовности объекта к производству работ, ознакомиться с условиями предстоящей работы, объемом и последовательностью ее выполнения, намеченными мероприятиями по обеспечению промышленной, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, предупреждению и реагированию на ЧС с учетом предупреждения возможного возникновения аварий и осложнений во время проведения работ, после чего принимает объект согласно акту-допуску.

3.1.20.	Земельные участки Заказчиком передаются Подрядчику для выполнения строительно-монтажных работ по акту закрепления трассы (площадок) комиссией в составе: Заказчик и Подрядчик (представитель генподрядной организации).

Ответственность за соблюдение природоохранных требований при выполнении работ на отведенном земельном участке возлагается на Подрядчика.

3.1.21.	На объектах Заказчика, на которых работы проводятся совместными силами нескольких подрядных организаций и Заказчика, общая координация работами осуществляется руководителем объекта Заказчика.

3.1.22.	В случае отступления от плана (проекта) производства работ Подрядчик (в том числе если отступление произошло  со стороны Субподрядчика) обязан согласовать данное изменение с ответственным лицом Заказчика.

3.1.23.	Руководитель подрядной организации (лично) и руководитель службы ПБОТОС подрядной (субподрядной) организации обязаны принимать участие в совещаниях по промышленной и пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды, созываемых Заказчиком. В случае приглашения Заказчиком на совещание отдельных руководителей и специалистов Подрядчика (Субподрядчика), руководитель подрядной организации обязан обеспечить их присутствие.

3.1.24.	Руководитель подрядной организации обязан ознакомить своих работников, а также работников Субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком, с данными Требованиями и с локальными нормативными документами, указанными в п. 3.2.1.1. данных Требований.

3.1.25.	Перед началом производства работ Подрядчик обязан оповестить Заказчика о ее начале и согласовать с Заказчиком схему мест складирования материалов, места производства работ, мест установки техники и агрегатов, строительных вагончиков, места подключения к источникам электро-, водоснабжения и способы прокладки временных линий электропередач, водопроводов для собственных нужд.

Если работа Подрядчика (Субподрядчика) сопряжена с опасностью для персонала Заказчика, других Подрядчиков, Субподрядчиков, то перед началом производства работ, либо по мере пребывания стороннего для Подрядчика персонала, он обязан ознакомить этот персонал с опасными и вредными факторами своего производства и мерами по их предупреждению. В случае не выполнения данного обязательства Заказчик в праве приостановить производство работ Подрядчика.

3.1.26.	Ответственность за соблюдение требований ПБОТОС при эксплуатации машин и оборудования Заказчика, переданных для использования Подрядчику, возлагается на ответственное лицо Подрядчика (подтверждается приказом по подрядной организации о назначении ответственного лица). Во время эксплуатации, обслуживания, ремонта и хранения переданного Подрядчику объекта, имущества Заказчика ответственность за причиненный ущерб переданному оборудованию, машинам и механизмам несет Подрядчик.

3.1.27.	В случаях причинения вреда здоровью и жизни работников Заказчика и третьих лиц на объекте или оборудовании, переданном Подрядчику, последний полностью несет ответственность за наступивший случай в соответствии с действующим законодательством.

3.1.28.	Представителям Подрядчика (Субподрядчика) запрещается:

- провозить (проводить) на объекты Заказчика посторонних лиц;

- самовольно изменять условия, последовательность и объем работ, указанных в договоре;

- находиться без надобности на действующих установках, в производственных помещениях Заказчика;

- оставлять работающим двигатель на транспортном средстве после въезда на территорию взрыво- пожароопасного объекта без соблюдения дополнительных мер безопасности, въезд без специального разрешения запрещен;

- нарушать утвержденную схему движения автотранспорта по территории Заказчика, а также посещать объекты Заказчика за пределами территории производства работ;

- освобождать транспортное средство от посторонних предметов и мусора на территории Заказчика, кроме мест временного хранения отходов, согласованных Заказчиком;

- отвлекать работников Заказчика во время выполнения ими должностных обязанностей;

- пользоваться технологическим оборудованием и грузоподъемными механизмами Заказчика без предварительного с ним согласования;

- курить вне отведенных для этого местах;

- самовольно размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора;

- самовольно сбрасывать в поверхностные водные объекты или рельеф местности сточные воды вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора;

- при производстве определенного объема работ на выделенном участке выполнение каких-либо других работ по собственной инициативе (как рабочими, так и ответственными лицами Подрядчика), без уведомления руководителя объекта;

- самовольный выход в места, нахождение на которых не требуется предметом договора.

3.1.29.	Подрядчик не допускает к работам на объектах Заказчика собственных работников или работников Субподрядной организации, на прошедших обязательных медицинских осмотров (предварительных - при поступлении на работу, периодических – в процессе работы, внеочередных - в соответствии с медицинскими рекомендациями обследования), проводимых с целью определения пригодности работников для выполнения поручаемой работы.

3.1.30.	Подрядчик несет ответственность за допуск к работе персонала, в том числе Субподрядчика не прошедшего предварительный или периодический медицинский осмотр, либо допущенного к работе с медицинскими противопоказаниями.

3.1.31 Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненный ущерб и затраты, связанные с оказанием медицинской помощи работникам Подрядчика (Субподрядчика), устранением аварий, тушением пожаров силами Заказчика на объектах Подрядчика (Субподрядчика).

## 3.2	ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.2.1.	Заказчик обязан:

3.2.1.1.	В составе договора ознакомить Подрядчика с:

- «Политикой Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № ________;

- Стандартом Компании № ______- «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды»;

- Стандартом Компании № ______- «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений»;

- Инструкциями по организации безопасного проведения огневых, газоопасных, ремонтных и земляных работ  на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах Заказчика;

- Перечнем работ повышенной опасности и инструкциями по безопасному их ведению;

- Инструкциями по обеспечению пожарной безопасности на объектах Заказчика;

- Другими внутренними нормативными документами (инструкциями, положениями, стандартами предприятия), обеспечивающих безопасное производство работ по договору.

3.2.1.2.	Передать территорию (площадку, трассу) для производства работ по акту приёмки геодезической разбивочной основы для строительства.

3.2.1.3.	Устанавливать предупредительные знаки и надписи на объектах, а также в местах, где возможно воздействие на человека вредных и опасных производственных факторов.

3.2.1.4.	Освобождать подъезды к объекту (если иное не установлено другими условиями договора).

3.2.1.5.	Организовать выполнение необходимых подготовительных мероприятий и подготовить исходные данные для производства работ (если иное не установлено данным договором).

3.2.1.6.	Перед началом производства работ, связанных с перемещением по объекту, передать Подрядчику схему движения автотранспорта по территории Заказчика, схемы подземных коммуникаций (в случае пролегания их в зоне производства работ).

3.2.2.	Заказчик не несет ответственность при наступлении случаев травмирования работников Подрядчика и третьих лиц, при проведении Подрядчиком работ на территории или оборудовании Заказчика, если он произошел не по вине Заказчика.

#### 4.  Отдельные требования по ПБОТОС к Подрядчикам (Субподрядчикам)

### 4.1	ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА. допуск.

4.1.1.	Прежде чем приступить к работе на объекте Заказчика (в том числе переданном по акту на время производства работ Подрядчику), руководитель подрядной организации обязан обеспечить прохождение персоналом, прибывающим на рабочую площадку, вводного инструктажа по охране труда, пожарной, газовой  безопасности (в УПЭБ) и целевого инструктажа по безопасному производству работ (в случае выполнения работ на объекте Заказчика, находящегося в эксплуатации) от руководителя (либо лица им назначенного) производственного подразделения Заказчика, где будут выполняться работы.

Инструктажи должны проводиться в объеме разработанных Заказчиком программ.

4.1.2.	Заказчик обязуется:

- Проводить вводный инструктаж по охране труда с последующей записью в Журнале регистрации вводного инструктажа сторонних организаций. Ответственность за явку своих работников на инструктаж несет Подрядчик (Субподрядчик).

- После проведения вводного инструктажа соответствующее подразделение Заказчика (Служба безопасности) организует в установленном порядке выдачу временного пропуска каждому работнику Подрядчика (Субподрядчика). В пропуске должны быть указаны наименования подразделений и объектов (конкретные места производства работ), на которые допускается работник Подрядчика (Субподрядчика).

- Проводить внеплановый инструктаж по безопасному производству работ с работниками Подрядчика (Субподрядчика) при изменении производственного процесса.

4.1.3.	Подрядчик (Субподрядчик) обязан направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также предоставлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.

Работники, занимающие руководящие должности, руководители и специалисты Подрядчика должны пройти подготовку и аттестацию:

- по нормативам и правилам в областях промышленной, экологической безопасности, в соответствии с «Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утв. Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 г. № 37 .

- по законодательству в области охраны труда, в соответствии с постановлением от 13 января 2003 года № 1/29 Министерства труда и социального развития РФ и Министерства образования РФ «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».

4.1.4.	Подрядчик (Субподрядчик) обязан обеспечить выполнение исполнителями работ, свойственных только их основной профессии. Привлечение исполнителей Подрядчика к выполнению работ, не свойственных их основной профессии, не допускается за исключением аварийной ситуации (при условии прохождения соответствующего инструктажа).

4.1.5.	Подрядчик (Субподрядчик)  обязан не допускать к работе на объектах Заказчика лиц, не прошедших обучение навыка оказания первой доврачебной помощи.

4.1.6.	Подрядчик (Субподрядчик) обязан обеспечивать каждый объект, на котором работают его работники, аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой доврачебной помощи.

4.1.7.	Подрядчик (Субподрядчик) обязан проводить с персоналом вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи, а также стажировки на рабочем месте и проверку знаний.

## 4.2	СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)

4.2.1.	Весь персонал Подрядчика (Субподрядчика) должен быть, обеспечен средствами индивидуальной защиты в объеме и видах не ниже, чем предусмотрено Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (по отраслевой принадлежности Подрядчика), Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации №28Н 27.01.2010 г. «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» и требованиями норм и правил.

4.2.2.	Персонал Подрядчика (Субподрядчика), выполняющий опасные работы или находящийся в условиях воздействия вредных производственных факторов, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ.

Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика (Субподрядчика) требований по применению СИЗ является исключительной ответственностью Подрядчика.

## 4.3	ТРАНСПОРТ ПОДРЯДЧИКА

    - 4.3.1. Подрядчик (Субподрядчик) обязан:

- Организовать контроль за соблюдением водителями Подрядчика (Субподрядчика) Правил дорожного движения, пилотами нормативных документов в области безопасности воздушных перевозок;

- Организовать работу по безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

- Организовать контроль за соблюдением водителями Подрядчика (Субподрядчика) Корпоративного Стандарта  № _______ «Система управления безопасностью дорожного движения».

- Организовать предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей;

- Организовать контрольные осмотры транспортных средств перед выездом на маршрут (перед началом работ);

- Предоставить Заказчику, либо использовать в ходе выполнения работ исправные транспортные средства;

4.3.2.	Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении работ, должны быть оборудованы следующим:

- Ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны использоваться все время во время движения транспортного средства;

- Аптечкой первой помощи;

- Огнетушителем;

- Передними и задними зимними шинами в течение зимнего периода (для автотранспорта);

- Системами автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено соответствующими на это транспортное средство документами или нормативными документами предъявляющими данные требования к транспорту, подъемникам, агрегатам);

4.3.3.	Подрядчик должен обеспечить:

- Обучение и достаточную квалификацию водителей;

- Проведение регулярных ТО транспортных средств;

- Использование и применение транспортных средств по их назначению;

- Соблюдение внутриобъектового скоростного режима, установленного Заказчиком;

- Движение и стоянку транспортных средств согласно  схемы движения автотранспорта по территории Заказчика

4.3.4. На территориях взрывопожароопасных объектов Заказчика выхлопные трубы двигателей внутреннего сгорания транспортных средств Подрядчика (Субподрядчика) должны быть оснащены сертифицированными искрогасителями.

## 4.4	ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.4.1.	Подрядчик обязан для принадлежащих ему и (или) для переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду) источников воздействий на окружающую среду получить все необходимые разрешения, лицензии на природоохранную деятельность и природопользование.

4.4.2.	При проведении работ на объектах Заказчика Подрядчик обязан:

- выполнять подрядные работы в соответствии с проектной документацией, представленной Заказчиком, а также собственными технологическими регламентами, имеющими положительное заключение государственной экологической экспертизы;

- за свой счет обеспечить сбор, безопасное временное хранение, утилизацию, вывоз, сдачу специализированному предприятию в установленном порядке неиспользованных химреагентов и других отходов производства и потребления, образующихся в результате проведения работ  и владельцем, которых он является;

- внести платежи за сверхлимитное загрязнение окружающей среды, компенсировать за свой счет вред окружающей среде, убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам, произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика (Субподрядчика);

- обязан полностью исключить факты несанкционированного обращения с источниками ионизирующего излучения, в том числе вышедшими из строя.

4.4.3.	Подрядчик самостоятельно и за свой счет обязан вносить в установленном порядке платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, за размещение отходов  от принадлежащих ему и (или) переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду) источников воздействий на окружающую среду, а также компенсировать Заказчику расходы по платежам за выбросы и сбросы загрязняющих веществ через принадлежащие Заказчику источники воздействий на окружающую среду (если иное не предусмотрено договором).

4.4.4.	Запрещается:

- сбрасывать вне отведенных мест (на прилегающую территорию и т.д.), оговоренных в условиях договора (либо отдельным соглашением, решением, актом) нефть, нефтепродукты, химреагенты, различные отходы;

- использовать в производстве химреагенты, неукомплектованные следующими документами:

## гигиенический сертификат, выданный уполномоченным органом;

## инструкцию по охране труда по безопасности ведения работ данным химреагентом и мерам оказания медицинской помощи при негативном воздействии на здоровье персонала.

Подрядчик (Субподрядчик) обязан до начала работ представить Заказчику на каждый используемый химреагент копии указанных документов.

4.4.5.	Подрядчик (в том числе за нарушение со стороны Субподрядчика) самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине Подрядчика окружающей природной среде или ее компонентам.

Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков, внесению платежей за сверхлимитное загрязнение окружающей среды не подлежат возмещению Заказчиком.

## 4.5	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. АЛКОГОЛЬ И НАРКОТИКИ.

4.5.1. Запрещается проход на территорию Заказчика лиц, находящихся  в состоянии наркотического, алкогольного и токсического опьянения, а также употребление на территории Заказчика алкогольных и наркотических веществ.

Подрядчик (Субподрядчик) обязан не допускать к работе (отстранить от работы) на объектах Заказчика работников с признаками алкогольного, наркотического и токсического опьянения.

В случае выявления попытки прохода на территорию Заказчика работников Подрядчика (Субподрядчика), находящихся  в состоянии наркотического, алкогольного и токсического опьянения, либо обнаружения в течение рабочей смены на территории Заказчика  работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения,  Подрядчик (Субподрядчик) обязан незамедлительно отстранить данных работников от работы в порядке, предусмотренном пунктом 4.5.2. настоящей статьи, а также  немедленно уведомить о данном факте Заказчика.

Решение Подрядчика (Субподрядчика) об отстранении работника от работы должно быть отражено в Акте о состоянии работника.

Подрядчик (Субподрядчик) обязан предложить работнику пройти медицинский осмотр или освидетельствование в течение 1 часа с момента составления акта и дать письменные объяснения по данному факту.

Во время пребывания работников Подрядчика (Субподрядчика) на территории объектов Заказчика Подрядчик (Субподрядчик) обязан обеспечить недопустимость проноса, нахождения (за исключением  веществ,  необходимых  для осуществления производственной деятельности на территории объектов) и употребления веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение.

Под состоянием опьянения в настоящей статье следует понимать наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови или 0,15 и более миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, наличие наркотических средств или психотропных веществ в организме человека, а равно совокупность нарушений физических или психических функций человека вследствие употребления вызывающих опьянение веществ.

Состояние алкогольного опьянения работников Подрядчика (Субподрядчика) может быть определено Заказчиком (в т.ч. работниками службы безопасности, _______ либо лицом уполномоченным Заказчиком на осуществление контрольно-пропускного режима) как визуально по наличию внешних признаков алкогольного опьянения таких как запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, выраженное дрожание пальцев рук, поведение, не соответствующее обстановке, резкое изменение окраски кожных покровов лица,  так и с помощью анализатора паров этанола в выдыхаемом воздухе (алкотестера, алкометра), имеющего сертификат соответствия и должно быть зафиксировано в Акте о состоянии работника.

Состояние наркотического или токсического опьянения работников Подрядчика (Субподрядчика) может быть определено Заказчиком как визуально по наличию внешних признаков наркотического или токсического опьянения таких как не соответствующее обстановке поведение (возбуждение, раздражение, агрессивность, эйфоричность, болтливость, замкнутость, сонливость), наличие повреждений, расчесов, следов от инъекций, "дорожек" по ходу поверхности вен, состояние слизистых глаз и склер, состояние и реакция зрачков на свет, наличие запаха изо рта, так и путем лабораторного исследования (экспресс-теста) мочи.

4.5.2.	При визуальном обнаружении признаков алкогольного опьянения (запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, выраженное дрожание пальцев рук, резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке) либо при выявлении паров этанола в выдыхаемом воздухе, определенное анализатором паров этанола, предназначенного для экспрессного измерения массовой концентрации паров эталона в выдыхаемом воздухе, а также  при обнаружении признаков  наркотического или токсического опьянения работника Подрядчика (Субподрядчика) при прохождении на территорию  _________, Заказчик (в т.ч. работники службы безопасности, __________ либо лицо уполномоченное Заказчиком на осуществление контрольно-пропускного режима)  имеет право не допустить указанного работника на территорию ________ с составлением Акта о состоянии работника в присутствии представителя Подрядчика (Субподрядчика), либо с последующем уведомлением Подрядчика (Субподрядчика) (в случае отсутствия представителей Подрядчика (Субподрядчика)).

В Акте о состоянии работника делается запись, удостоверяющая факт наличия визуальных признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения, факт наличия паров этанола в выдыхаемом воздухе, определенное с помощью анализатора паров этанола, письменные объяснения работника. В случае отказа работника от дачи письменных объяснений данный факт также фиксируется в Акте о состоянии работника. Данный Акт заверяется не менее чем двумя подписями работников Заказчика (работников ___________, либо иного лица, уполномоченного Заказчиком на осуществление контрольно-пропускного режима) и/или Подрядчика (Субподрядчика),  или другими незаинтересованными лицами.

Подрядчик (Субподрядчик) обязан предложить работнику пройти медицинский осмотр или освидетельствование в течение 1 часа с момента составления акта и дать письменные объяснения по данному факту.

Результаты медицинского осмотра (освидетельствования), а также письменные объяснения работника Подрядчика (Субподрядчика) подлежат приложению к акту и с момента их составления становятся его неотъемлемой частью.

4.5.3. В случае выявления  факта нахождения на территории объектов Заказчика  работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, зафиксированного в Акте о состоянии работника, а также проноса или нахождения на территории объектов Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 300 000 руб. за каждый такой факт.

В случае выявления  факта попытки прохода на территорию Заказчика  работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, зафиксированного в Акте о состоянии работника,  Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 руб. за каждый такой факт.

Заказчик (в т.ч. работники службы безопасности, _________ либо лицо уполномоченное Заказчиком на осуществление контрольно-пропускного режима)   имеет право в любое время  проверять исполнение Подрядчиком (Субподрядчиком) обязанностей, предусмотренных статьей 4 настоящих Требований. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на объектах работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии опьянения, Подрядчик (Субподрядчик) обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы (принять меры по недопущению нахождения на территории ________ этих работников.

## 4.6	ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

4.6.1.	Подрядчик обязан ежеквартально представлять отчет (в произвольной форме) в Управление промышленной и экологической безопасности о результатах работы (включая Субподрядчика (ов)) в области ПБОТОС за предыдущий отчетный период. Если иное не согласовано сторонами, в такой отчет включаются следующее:

- все случаи производственного травматизма;

- все инциденты, аварии, разливы, сверхнормативные выбросы, пожары, возгорания;

- все дорожно-транспортные происшествия, относящиеся к тому периоду времени, когда Подрядчик выполнял работы для Компании;

- факты Уведомления о необходимости принятия мер к улучшению или Уведомления о запрете, а также уведомление о планируемом судебном преследовании или ином судебном разбирательстве;

- информация о мерах направленных на улучшение условий труда, повышение уровня промышленной и пожарной безопасности, защиту окружающей среды,  о выполненных мероприятиях разработанных по итогам расследования происшествий.

## 5. АРЕНДА

5.1.	Арендуемые объекты Арендатор обязан эксплуатировать в соответствии с:

- Федеральным законом от 21.07.1997 г. № ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Правилами пожарной безопасности ППБ-03;

- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭП;

- Правилами устройства электроустановок ПУЭ.

- а также в соответствии с иными действующими законодательными и правовыми актами, правилами и инструкциями по ПБОТОС Российской Федерации предписывающими безопасную эксплуатацию зданий и сооружений, оборудования, приборов, инструментов, коммуникационных сетей, земельных и водных объектов, транспорта и прочих предусмотренных договором объектов аренды.

5.2.	Арендатор обязан:

- осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами;

- своевременно производить работы по обслуживанию всех видов сигнализаций;

- содержать и поддерживать в работоспособном состоянии средства и оборудование, предназначенные для обнаружения и тушения пожаров;

- содержать в исправном состоянии и обеспечить безопасную эксплуатацию предмета аренды и его коммуникационных сетей (в случае их наличия) (тепловых, вентиляционных, энергетических, водопроводных, канализационных, информационных, технологических и др.);

- обеспечить возможность безопасного передвижения людей и автотранспортных средств по арендуемой территории (содержать свободными и доступными, проходы (пути), лестничные марши, в том числе эвакуационных; обеспечить своевременную уборку снега, посыпка обледенелых проездов, тротуаров, проходов, лестниц);

- обеспечивать своевременную уборку снега и льда с элементов любых конструкций, зданий, сооружений, оборудования, нагрузка на которые может привести к их обрушению, а таяние – к порче, разрушению и травмам персонала или третьих лиц;

- обеспечить плату за негативное воздействие на окружающую среду;

- оборудовать места временного хранения образующихся отходов производства и потребления;

- за свой счет обеспечить сбор, утилизацию, вывоз, сдачу в установленном порядке образующихся отходов производства и потребления;

- производить осмотры, проверки арендуемого объекта, с целью определения необходимости его ремонта, ревизии, очистки, продления срока эксплуатации (в случае распространения на арендуемые объекты (территории) действия нормативных документов в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, пожарной безопасности, предупреждения и реагирования на ЧС регламентирующих сроки осмотров, ревизий, диагностики, освидетельствования, обходов, ремонтов, обслуживания, поверки, тарировки, экспертизы безопасности);

- издать приказы о назначении лиц, ответственных:

- за безопасное производство работ, взятыми в аренду инструментами, оборудованием, агрегатами, транспортом и др.;

- за содержание в исправном состоянии арендуемого имущества;

- за безопасную эксплуатацию арендуемого имущества;

- по обращению с отходами производства и потребления.

- в случае аренды опасного производственного объекта зарегистрировать их в Государственном реестре опасных производственных объектов, а также застраховать ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасном производственном объекте;

- немедленно передавать информацию об обнаруженных им фактах отказов, аварий, инцидентов на трубопроводах, разливах нефти (пластовых подтоварных вод);

- о всех происшествиях в производственной среде незамедлительно сообщать по телефону (либо другим доступным способом), а затем в письменной форме соответствующему представителю Арендодателя. Любой факт сокрытия происшествия будет рассматриваться как серьезное нарушение или невыполнение условий договора;

- включать (по требованию Арендодателя) в комиссию по расследованию происшествия представителей Арендодателя, либо направлять своих представителей для участия в работе комиссии  Арендодателя по расследованию происшествий (в случае организации Арендодателем расследования). В ходе расследования, при первом оперативном выезде на место происшествия Арендатор обеспечивает доступ представителям Арендодателя (уполномоченным Арендодателем третьим лицам) к документации, оборудованию, персоналу;

- обеспечить своевременное выполнение предписаний, постановлений и иных требований органов государственного  надзора.

5.3. Арендодатель оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований ПБОТОС Арендатором.

Такие аудиты и контрольные проверки могут проводиться как представителями Арендодателя, так и специалистами сторонних организаций, одобренных Арендодателем. Арендатор должен оказывать Арендодателю всестороннее содействие в проведении таких проверок.

Результаты аудитов и проверок будут предоставлены Арендатору, который в свою очередь обязан устранить выявленные представителями Арендодателя, нарушения Правил безопасности, условий договора, локальных документов Арендодателя в области ПБОТОС, с последующим уведомлением о проделанной работе согласно Акту аудита или контрольной проверки.

  - Арендатор несет полную ответственность за соблюдение требований ПБОТОС со стороны субарендаторов.

  - Арендатор несет ответственность за нарушение и повреждение имущества Арендодателя. В случае повреждения Арендатором линий электропередач, электропроводки, трубопроводов других коммуникаций или объектов Арендодателей, остановки работоспособности оборудования, невозможности осуществления деятельности персоналом Арендодателя по вине Арендатора, а также установления факта незаконной утилизации или захоронения отходов производства и потребления, Арендатор компенсирует Арендодателю понесенные убытки (ущерб) и упущенную выгоду Арендодателю на основании двухстороннего акта и соответствующей претензии. Кроме того, при установлении факта перечисленных повреждений, остановки работоспособности оборудования Арендодателя, невозможности осуществления деятельности персоналом Арендодателя, незаконной утилизации либо захоронений отходов производства и потребления, пожара (порче имущества Арендодателя), аварии или инцидента (на оборудовании или сооружениях Арендодателя), несчастного случая (травмирования персонала Арендодателя), допущенных по вине Арендатора, Арендодатель имеет право взыскать с него штраф в размере 100 тыс. руб. При этом убытки взыскиваются в полном объеме сверх неустойки. В случае допущения названных ситуаций Субарендатором штраф уплачивает Арендатор.

  - Нарушение Арендатором (субарендатором) как государственных требований по ПБОТОС, так и локальных документов Арендодателя будет рассматриваться, как серьезное нарушение или невыполнение условий договора и дает право Арендодателю взыскать с  Арендатора штраф в размере 50 тыс. руб.

  - Соблюдение настоящих Требований в области ПБОТОС не освобождает Арендатора от ответственности по обеспечению необходимого уровня собственной безопасности, и не должно толковаться как ограничивающее обязательства Арендатора по поддержанию безопасной обстановки на объекте.

  - Арендатор принимает условие о праве Арендодателя расторгать договор аренды в случае нарушения данных Требований в области промышленной и пожарной безопасности,  охраны труда  и окружающей среды к организациям, арендующим имущество Компании.

#### 6. Порядок оформления факта нарушения подрядной (субподрядной) организации, Арендатором требований настоящего Приложения, а также трудовой дисциплины, внутриобъектового и пропускного режима.

6.1. В случае нарушения работниками подрядной (субподрядной) организации требований настоящего Приложения, а также трудовой дисциплины, внутриобъектового и пропускного режима, составляется Акт о нарушении (см. Приложение к «Требованиям»), который является основанием для взыскания штрафа с Исполнителя (подрядчика, субподрядчика).

6.2. Право составления Акта о нарушении предоставляется следующим работникам Заказчика:

- Работникам Управления промышленной и экологической	безопасности;

- Работникам управления службы безопасности;

- Работникам ________

- Инженерам технадзора УКСиР

6.3. Акт о нарушении составляется в присутствии ИТР подрядной (субподрядной) организации, Арендатора. Факт нарушения удостоверяется двумя свидетелями,  в т.ч. работниками _________. К Акту о нарушении могут прилагаться фотографии или видеоматериалы, «Объяснения» работников исполнителя.

6.4. Подписанный с обеих сторон Акт о нарушении представляется в бухгалтерию Заказчика для выставления счета Исполнителю (подрядчику, субподрядчику) на оплату штрафа.

6.5. Исполнитель обязан оплатить штраф в течение месяца со дня выставления счета бухгалтерией Заказчика.

Подрядчик (Исполнитель, Арендатор) обязуется соблюдать «Требования в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах __________, изложенные в Приложении № ___ к настоящему договору. Соблюдение данных требований стороны признают существенным условием договора, и в случае их неоднократного нарушения Подрядчиком (Исполнителем, Арендатором) Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора.

Подрядчик (Исполнитель, Арендатор) принимает условие о праве Заказчика расторгать договор в случае нарушения данных «Требований в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах _______________.

Приложение к «Требованиям в области промышленной безопасности, охраны труда  и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах _________

АКТ О НАРУШЕНИИ

от « ___ » ______________ г.

Проверяемый объект __________________________________________________________________

(наименование объекта)

_____________________________________________________________________________________

Основание для проведения проверки _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Комиссия в составе: ___________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, место работы, должность)

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Проверка проведена в период с _____ по ____________________ г.

_____________________________________________________________________________________

В ходе проверки установлено: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Выводы комиссии: ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Предлагается: ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Акт составлен в ______ экземплярах и передается:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Подписи членов комиссии: _____________________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

С Актом ознакомлен и один экземпляр получил: ___________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, место работы, должность представителя подрядчика (субподрядчика), дата, подпись)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Приложение к «Требованиям в области промышленной  безопасности,  охраны труда  и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах __________

АКТ

о состоянии работника

- Дата составления акта (число, месяц, год): ____________________________________

- Время составления акта (часы, минуты): _____________________________________

- Место составления акта:  __________________________________________________

- Фамилия, Имя, Отчество (должность (профессия) / место работы (организация) работника, отстраненного от работы) ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

- Фамилия, Имя, Отчество, должность лиц, составивших акт

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

- Наличие критериев, дающих основание полагать, что работник находится в состоянии алкогольного опьянения:

- Запах алкоголя изо рта

- Неустойчивость позы

- Нарушение речи

- Выраженное дрожание пальцев рук

- Резкое изменение окраски кожных покровов лица

- Поведение, не соответствующее обстановке

- Наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами индикации, зарегистрированными и разрешенными для использования в медицинских целях и рекомендованными для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

- Краткое описание обстоятельств события:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Работник с актом ознакомлен:

___________________________________________________________________________________________________

(подпись / дата)

9. Подписи лиц, составивших акт: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись / дата)