**Перечень работ**

**Пуско-наладка по системам вентиляции и кондиционирования**

В процессе обследования **систем вентиляции и кондиционирования** проверяется **техническое состояние** смонтированного оборудования, размещение и **исправность регулирующих устройств**, установка и **размещение контрольно-измерительных приборов**.

Если установленное оборудование соответствует паспортным данным, то в процессе наладки **регулируется**:
1. **Вентиляционная установка** на расчетную производительность по воздуху и напору.
2. **Сеть воздуховодо**в и воздухораспределительных устройств на проектные значения расходов воздуха.
3. Максимальная **производительность калориферов**.
4. Требуемая по проекту **производительность воздухоохладителя** или оросительной камеры.
5. **Характеристики** регулируемых устройств **по воздуху, воде и пару**.
6. Производительность **источника холода**.